Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY /112 02.2.0.3756

от 26 января  2009 года

на бланке № _____

на 3 листах

Область аккредитации от «24» мая 2013 года

Строительной лаборатории

Совместного общества с ограниченной ответственностью «СБСМОНТАЖСТРОЙ»

(Новая редакция)

| Наименование объекта или видов испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч.ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| Грунты |  | Отбор проб | ГОСТ 22733-2002 п.6. ГОСТ 25584-90 п.1.3. | ГОСТ 12071-2000 |
|  |  | Гранулометрический (зерновой) состав ситовым методом | СТБ 943-2007 п.5.1. | ГОСТ 12536-79 раздел 2 |
|  |  | Влажность | СТБ 943 -2007 п.3.2 | ГОСТ 5180-84 раздел 2. |
|  |  | Плотность (метод режущего цилиндра) | СТБ 943-2007 п.3.40. | ГОСТ 5180-84 Раздел 6;9. СТБ 2176-2011 Раздел 6.1 |
|  |  | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 943-2007 п.3.23; НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 Раздел 6.3 |
| Смеси растворные |  | Отбор проб | СТБ 1307-2012 п.7.1. | ГОСТ 5802-86 п.1.2. - 1.5. |
|  |  | Подвижность | СТБ1307-2012 п5.2.1. | ГОСТ 5802-86 Раздел 2. |
|  |  | Плотность | НПА и ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 5802-86 Раздел 3. |

| Растворы строительные |  | Отбор проб | ГОСТ 5802-89 п.1.2-1.9. | ГОСТ 5802-86 п.1.6 -1.14. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1307-2012 п.5.3; п.5.3.4; п.5.3.11. | ГОСТ 5802-86 Раздел 7. |
|  |  | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 п.5.3.,п.5.3.2. | ГОСТ 5802-86 Раздел 6. |
| Бетон |  | Изготовление образцов | ГОСТ 10180-90 П 2.1.3 | ГОСТ 10180-90 П 2.2.4.-2.2.6, 2.2.8 |
|  |  | Плотность | ГОСТ10180-90 П.2.2.6; СТБ1544-2005 П6.6.СТБ1310-2002 П.5.7.-5.8 СТБ1187-99 П.4.1.6-4.1.7; 4.1.11 | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | Прочность бетона на сжатие | СТБ1544-2005 П.4.4.1; ГОСТ26633-91 П.1.3.2 СТБ1310-2002 П.5.4;5.10 СТБ1187-99 П.4.1.5;п.4.1.11 | ГОСТ 10180-90 |
|  |  | Прочность бетона методом неразрушающего контроля: -метод ударного импульса; -метод отрыва со скалыванием; - метод скалывания ребра | СТБ 1544-2005 п.4.4.1. ГОСТ 18105-86 п.1.4.; п.2.5.; п.2.6.; п.2.7.;п.3.3., п.4.1. | СТБ1544-2005 п. 7.3. СТБ 2264-2012 п. 7.9. СТБ 2264-2012 п. 7.11. СТБ 2264-2012 7.12. |
| Смеси бетонные |  | Отбор проб | СТБ 1035-96 П.6.1.; ГОСТ18105-86 П.2.2;п. 2.4; СТБ1545-2005 П.4; | СТБ1545-2005 П.4.1-4.4; ГОСТ10180-90 П.2.2.1-2.2.3; ГОСТ18105-86 П.2.7.; |
|  |  | Плотность | СТБ1035-96 П 4.3 | СТБ1545-2005 П. 6; |
|  |  | Температура | СТБ1035-96 П.4.3 | СТБ1545-2005 П.9 |

| Смеси бетонные |  | Удобоукладываемость -диаметр растекания конуса; -осадка конуса; -жёсткость | СТБ1035-96 П.4.5 | СТБ1545-2005 п.5.2 СТБ1545-2005 п. 5.3 СТБ1545-2005 п. 5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»							       Т.А. Николаева