Приложение 1_

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.4397

от  24 мая 2013 года

на бланке №

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИИ

Лаборатории электрофизических измерений

Закрытого акционерного общества «Евроопт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи перемен-ного и постоян-ного тока напряжением до 1000 В |  | Измерения сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.МН 4569-2013 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 4570-2013 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 4570-2013 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 4571-2013 |

BY/112 02.2.0.4397                                                                          лист 2   Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Испытание цепи фаза-нуль в электро-установках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) ; -измерение полного сопротивления защит-ного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ.МН 4568-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева