Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3938

от 18 января 2010 года

на бланке №

на 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2013 года

(новая редакция)

лаборатории неразрушающего контроля качества сварки

Белорусско-германского совместного предприятия «Бел-Изолит» -

общества с ограниченной ответственностью

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 *11) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1295-2001 СТБ 2270-2012 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 5817-2009 СТБ ЕН 12062-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СНиП 3.05.03-85 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 № 52 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 СТБ ИСО 10124-2001 |
|  |  | Оптический контроль: -визуальный метод -внешний осмотр и измерения *11) |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | (3,2 ÷ 20) мм ≥32 мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева