Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY /112 02.2.0.4002

от «14» декабря 2009г.

на бланке № 0000750

Область аккредитации от «07» июня  2013г. на 1 листе

(новая редакция)

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Меркурий-Тур»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Системы вентиляции |  | Аэродинамические испытания: 1.1 Скорость движения воздуха 1.2 Объемный расход воздуха 1.3. Динамическое давление потока воздуха 1.4. Статистическое давление потока воздуха 1.5. Полное давление потока воздуха 1.6. Температура перемещаемого воздуха | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	         Т.А.Николаева