|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4264 от « 05 » марта 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 3 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Измерительной лаборатории

участка связи и телекоммуникаций

Открытого акционерного общества «Белэлектромонтаж»

Филиала «Электромонтажное управление №12»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Абонентские линии местных телефонных сетей |  | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.1.5, А.1.6, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 3989-2011 |
|  |  | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 3989-2011 |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 3989-2011 |
|  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3, | МВИ.МН 3989-2011 |

№ BY/112 02.2.0.                                                                     Лист 2 листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волоконно-оптические линии передачи |  | Затухание ЭКУ | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км. | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Километрическое затухание | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Б.2, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Электрическое сопротивление шлейфа жил цепей ДП | ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Асимметрия электрических сопротивлений жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Электрическое сопротивление наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3992-2011 |
| Структурированные кабельные системы на базе медных кабелей, витая пара. |  | Длина линии, задержка распространения, смещение задержки, сопротивление, затухание, переходное затухание на ближнем конце, суммарное переходное затухание на ближнем конце. | ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 60603-7 (части 2, 3, 4, 5, 6, 7) | МВИ-МН 3991-2011 |

№ BY/112 02.2.0.                                                                     Лист 3 листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассивные оптические сети |  | Затухание | ТКП 300-2011 п. 12.3, 12.4, 17.3 ТКП 212-2010 А.1.3, А.1.4, А.1.5 | МВИ-МН 4112-2011 МВИ.МН 3992-2011 |
|  |  | Возвратные оптические потери | ТКП 300-2011 п. 16.3, п.16,7 | МВИ-МН 4112-2011 |
|  |  | Оптическая мощность на выходе передающих устройств | ТКП 300-2011 п. 17.1, 17.2 | МВИ-МН 4112-2011 |
|  |  | Длина линии | ТКП 300-2011 п. 16.8, ТКП 212-2010 Б.4 | МВИ-МН 4112-2011 МВИ.МН 3992-2011 |

Руководитель  Национального органа

по аккредитации   Республики Беларусь  -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А. Николаева