|  | # Приложение №1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3092 |
|  | от «31» марта 2008 года на бланке №0009980 |
|  | на 6 листах |

Область аккредитации  от «21» июня 2013 года

(новая редакция)

электроизмерительной лаборатории Общества с дополнительной

### ответственностью «Пинскэлектросервис»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1Заземляющие устройства |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 |  | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 П.4.4.28.5 |  | МВИ.БР 01-2011 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 П.4.4.28.2 |  | МВИ.БР 03-2009 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 |  | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3.5 |  | МВИ.БР 01-2011 |
| 3 Силовые кабельные линии до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 п.Б.30.11 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 4 Силовые трансформаторы |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.8.3.1, Б.8.4 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл. Б.8.1, Б.8.2; п.п. Б.8.5.2, Б.8.5.3 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 5 Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.п. Б.15.1.2, Б.18.1 п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 ....Б.111.1.1111...ы напряжения0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.15.2.2, Б.27.2 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 6 Трансформаторы тока |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 7 Трансформаторы напряжения (электромагнитные трансформаторы) |  |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 8 Электродвигатели переменного тока |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 |  | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Электродвигатели переменного тока |  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 9 Вакуумные выключатели |  |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.14.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.14.2.2, Б.27.2 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 10 Выключатели нагрузки |  |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.12.2.2, Б.27.2 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 11 Масляные и электромагнитные выключатели |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1;....Б.111.1.1111...ы напряжения0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 п.п. Б.11.2, Б.24.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Масляные и электромагнитные выключатели |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.3.2, Б.27.2 п.п. Б.11.2, Б.24.3 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 12 Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений |  |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжений |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.5 табл. Б.22.3 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 13 Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В |  |  | .Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл. Б.8.1 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 14 Вводы и проходные изоляторы |  |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 |  | МВИ.БР 196-2010 |
| 15 Сборные и соединительные шины |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1; п.п. Б.18.3, Б.24.1 |  | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Сборные и соединительные шины |  |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1; п.п. Б.18.3, Б.24.3 табл. Б.8.1 |  | МВИ.БР 196-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева