Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4411

от 05 июля 2013 года

на бланке № ________

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью

«РАВАЛ-АЛЬЯНС»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Заземляющие устройства |  | 1.1.Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.1, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1343-2013 |
|  |  | 1.2.Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1343-2013 |
|  |  | 1.3.Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1345-2013 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, электропроводки напряжением до 1000 В |  | 2.1.Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ.ГМ.1335-2012 |
| 3.Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 3.1.Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 | МВИ.ГМ.1335-2012 |
| 4.Электродвигатели переменного тока |  | 4.1.Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 | МВИ.ГМ.1335-2012 |
| 5.Устройство защитного отключения |  | 5.1 Отключающий дифференциальный ток 5.2 Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 Приложение В п.В 4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ.1344-2013 |
| 6.Электроустановки жилых и других зданий |  | 6.1Токи утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г | МВИ.ГМ.1344-2013 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |