Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.1.0.1671

от «03» мая 2010 года

на бланке

на 4-х листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 июля 2013 года

Химико-аналитической испытательной лаборатории

Государственного научно-производственного объединения

«Научно- практический центр Национальной академии наук по биоресурсам»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Почва |  | 1.1. Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 ISO 10382-2002 (rus/570) П. 7 СТБ ИСО 13877-2005 П.6 |
|  |  | 1.2. концентрация ПХБ (ПО - 0,01 мкг/кг): ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 138 ПХБ 153 ПХБ 180 | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ISO 10382-2002 (rus/570) |
|  |  | 1.3. концентрация ПАУ (ПО – 0,01 мг/кг): Нафталин Аценафтилен Аценафтен Флуорен Фенантрен Антрацен Флуорантен Пирен Бензо[а]антрацен |  | СТБ ИСО 13877-2005 |
|  |  | Хризен Бензо[b]флуорантен Бензо[k]флуорантен Бензо[а]пирен Дибензо[ah]антрацен Бензо[ghi]перилен Индено[1,2,3-cd]пирен |  |  |

| ВY/112 02.1.0.1671 лист 2 листов 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Почва |  | 1.4 концентрация пестицидов (ПО - 0,01 мкг/кг): -ГХЦГ -ГХЦГ -ГХЦГ Альдрин 4, 4- ДДТ 4, 4- ДДЭ 4, 4- ДДД 2, 4- ДДД Гептахлор Дильдрин Гексахлорбензол | ГН 2.1.7.12-1-2004 СанПиН «требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012г. | ISO 10382-2002 (rus/570) |
| 2. Вода питьевая |  | 2.1. Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. МЗ РБ № 105 от 02.08.2010г. Постановление Минприроды № 20 от 22.07.2004г. СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ИСO 17993-2005 П.7 СТБ ИСO 6468-2003 П. 7.1 |
| 3. Вода подземная, поверхностная |  | 3.1 Отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СанПиН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. МЗ РБ № 105 от 02.08.2010г. Письмо Минприроды РБ № 03-02-06/3002 от 22.12.2005г. «Об оценке качества подземных вод» Постановление Минприроды и МЗ № 43/42 от 08.05.2007 в ред. Минприроды № 70/139 от24.12.2009г. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСO 17993-2005 П.7 СТБ ИСO 6468-2003 П. 7.1 |

| ВY/112 02.1.0.1671 лист 3 листов 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Вода питьевая, подземная, поверхностная |  | 4.1. концентрация ПХБ (ПО - 0,01 мкг/л): ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 138 ПХБ 153 ПХБ 180 | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ИСO 6468-2003 |
| 4. Вода питьевая, подземная, поверхностная |  | 4.2 концентрация ПХБ (ПО - 0,01 мкг/л): ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 138 ПХБ 153 ПХБ 180 | ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  |  | 4.3. концентрация ПАУ (ПО – 0,005 мкг/л): Нафталин Аценафтен Флуорен Фенантрен Антрацен Флуорантен Пирен Бензо[а]антрацен Хризен Бензо[b]флуорантен Бензо[k]флуорантен Бензо[а]пирен Дибензо[ah]антрацен Бензо[ghi]перилен Индено[1,2,3-cd]пирен | СанПиН 10-124 РБ 99 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. МЗ РБ № 105 от 02.08.2010г. Постановление Минприроды № 20 от 22.07.2004г. Постановление Минприроды и МЗ № 43/42 от 08.05.2007 в ред. Минприроды № 70/139 от24.12.2009г. СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | СТБ ИСO 17993-2005 |
|  |  | 4.4 концентрация пестицидов (ПО - 0,01 мкг/л): -ГХЦГ -ГХЦГ -ГХЦГ Альдрин 4, 4- ДДТ 4, 4- ДДЭ 4, 4- ДДД 2, 4- ДДД Гептахлор Дильдрин Гексахлорбензол | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН «требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений». утв. МЗ РБ № 149 от 27.09.2012г. | СТБ ИСO 6468-2003 |

| ВY/112 02.1.0.1671 лист 4 листов 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 5.1. концентрация ПХБ (ПО – 0,01 мкг/л): ПХБ 28 ПХБ 52 ПХБ 101 ПХБ 118 ПХБ 138 ПХБ 153 ПХБ 180 | СанПиН«Гигиенические требование к питьевой воде, расфасованной в емкости» Утв. МЗ № 59 от 29.06.2007г. и другие ТНПА, которые в соответствии с законодательством РБ устанавливают требования к продукции | СТБ ИСO 6468-2003 |
|  |  | 5.2. концентрация ПАУ (ПО – 0,005 мкг/л): Нафталин Аценафтен Флуорен Фенантрен Антрацен Флуорантен Пирен Бензо[а]антрацен Хризен Бензо[b]флуорантен Бензо[k]флуорантен Бензо[а]пирен Дибензо[ah]антрацен Бензо[ghi]перилен Индено[1,2,3-cd]пирен | СанПиН«Гигиенические требование к питьевой воде, расфасованной в емкости» Утв. МЗ № 59 от 29.06.2007г. и другие ТНПА, которые в соответствии с законодательством РБ устанавливают требования к продукции | СТБ ИСO 17993-2005 |
|  |  | 5.3. концентрация пестицидов (ПО – 0,01 мкг/л): -ГХЦГ -ГХЦГ -ГХЦГ Альдрин 4, 4- ДДТ 4, 4- ДДЭ 4, 4- ДДД 2, 4- ДДД Гептахлор Дильдрин Гексахлорбензол | СанПиН«Гигиенические требование к питьевой воде, расфасованной в емкости» Утв. МЗ № 59 от 29.06.2007г. и другие ТНПА, которые в соответствии с законодательством РБ устанавливают требования к продукции | СТБ ИСO 6468-2003 |

Перечень сокращений:

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды;

ПО – предел обнаружения

ПХБ – полихлорбифенилы;

ГН – гигиенический норматив

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева