|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.4418 |
|  | от «19» июля 2013 года |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |

Область  аккредитации

### испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью

### «ТриС - Сети Системы Сервис»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Системы вентиляционные |  | 1.1.Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; Д – (0,2-20) м/с П – 0,06+0,05v - объемный расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; Д – (0-2000) Па П – 0,5 % - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети | СТБ 2021-2009 Проектная документация на вентиляционную систему ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 1.2.Определение: - температуры перемещаемого воздуха в мерном сечении; Д – (+20 ÷ +70) 0C П – 0,8 °С - динамического давления потока воздуха в мерном сечении; Д - (0-2000) Па П – 0,5 % - статического давления воздуха в мерном сечении Д - (0-2000) Па П – 0,5 % | Не нормируется | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 Производственные помещения и рабочие места |  | 2.1.Определение параметров микроклимата: -температура, Д – (-10 ÷ +50) 0C П – 0,6 0C - относительная влажность Д – (0-100) % П – 3 % - скорость движения воздуха в диапазоне Д - (0,2÷20) м/с П - 0,06+0,05v - температура наружных поверхностей технологического оборудования, ограждающих устройств Д - (-30 ÷ +400) 0C П – 2 0C | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 гл.2 | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 гл.4 |
| 3. Помещения жилых и общественных зданий |  | 3.1.Определение параметров: -температура, Д – (-10 ÷ +50) 0C П – 0,6 0C - относительная влажность Д – (0-100) % П – 3 % - скорость движения воздуха в диапазоне Д - (0,2÷20) м/с П - 0,06+0,05v | ГОСТ 30494-96 п.3 | ГОСТ 30494-96 п.4 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации  Республики Беларусь –

директор  Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                 Т.А. Николаева