Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0947

от «30» марта 2006 г.

На 30 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17.09.2007

лаборатории промсанитарии

Открытого акционерного общества  «Гомельдрев»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Пыль Д> 0,25 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1719-77, МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом (отбор на фильтр). Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. |
| Воздух рабочей зоны |  | Бутилацетат Д – 50,0 – 500,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4201-86. МВИ концентрации бутилацетата методом ГХ (отбор проб в газовые пипетки или медицинские шприцы) |
| Воздух рабочей зоны |  | Этилацетат Д – 50,0 – 500,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4201-86. МВИ концентрации бутилацетата методом ГХ (отбор проб в газовые пипетки или медицинские шприцы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Винилацетат Д> 2,5 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1689-77. МВИ концентрации винилацетата фотометрическим методом с гидроксиламином (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Ацетон Д – 1,0 – 100,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4168-86 МВИ концентрации ацетона методом ГХ (отбор в газовые пипетки) |
| Воздух рабочей зоны |  | Толуол Д – 1,0 – 150,0 мг/м3 ХП – 15% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4167-86 МВИ концентрации толуола ГХ методом с ПИД (отбор в ампулы) |
| Воздух рабочей зоны |  | Бензин Д – 0,4 – 40,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4167-86 МВИ концентрации бензина ГХ методом с ПИД (отбор в ампулы) |
| Воздух рабочей зоны |  | Бензол Д – 1,0 – 100,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4169-86 МВИ концентрации бензола методом ГХ (отбор в газовые пипетки) |
| Воздух рабочей зоны |  | Ксилол Д – 0,4 – 40,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4169-86 МВИ концентрации ксилола методом ГХ (отбор в газовые пипетки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Бутиловый спирт Д – 2,5 – 25,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 2902-83 МВИ концентрации бутилового спирта методом ГХ (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Фенол Д – 0,03 – 1,5 мг/м3 ХП – 8,5% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 3141-84. МВИ концентрации фенола фотометрическим методом с диозатированным п-нитроанилином в щелочной среде (отбор в углекислый натрий) |
| Воздух рабочей зоны |  | Ртуть Д – 0,05 – 0,5 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4188-86 МВИ концентрации ртути фотометрическим методом (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Стирол Д – 0,2 – 25,0 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефины, полистиролы, фенопласты) МВИ концентрации стирола методом УФ-СФМ |
| Воздух рабочей зоны |  | Этилцеллозольв Д – 5,0 – 50,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4604-88 МВИ концентрации этилцеллозольва фотометрическим методом (отбор в воду) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Формальдегид Д – 0,07 – 3,5 мг/м3 ХП – 9% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 3141-84 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином (отбор в воду) |
| Воздух рабочей зоны |  | Железо Д – 1,5 – 15,0 мг/м3 ХП – 20 % | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4945-88 МВИ концентрации железа и его оксидов с сульфосалициловой кислотой (отбор на фильтры), с. 8 |
| Воздух рабочей зоны |  | Хрома оксид (III) Д – 0,5 – 9,5 мг/м3 ХП – 25 % | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4945-88 МВИ концентрации хрома оксида (III) фотометрическим методом (отбор на фильтры), с. 6 |
| Воздух рабочей зоны |  | Ангидрид хромовый Д – 0,003 – 0,06 мг/м3 ХП – 10% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4945-88 МВИ концентрации ангидрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (отбор на фильтры), с. 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Ангидрид хромовый Д> 0,002 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1633-77 МВИ концентрации ангидрида хромового фотометрическим методом с дифенилкарбазидом (отбор на фильтр) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Оксид углерода | СанПиН №11-19-94 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| Воздух рабочей зоны |  | Марганец Д – 0,05 – 1,25 мг/м3 ХП – 20% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4945-88 МВИ концентрации марганца фотометрическим методом с персульфатом аммония (отбор на фильтры), с. 7 |
| Воздух рабочей зоны |  | Медь Д – 0,4 – 8,0 мг/м3 ХП – 25% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 4945-88 МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия (отбор на фильтры), с. 12 |
| Воздух рабочей зоны |  | Кислота серная Д> 0,5 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1641-77 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом с хлоридом бария (отбор на фильтр) |
| Воздух рабочей зоны |  | Ангидрид сернистый Д> 3,0 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1642-77. МВИ концентрации ангидрида сернистого нефелометрическим методом с хлоридом бария (отбор в поглотительный раствор) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Аммиак Д> 5,0 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания №1637-77 МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Свинец Д> 0,004 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 2013-79 МВИ концентрации свинца фотометрическим методом (отбор на фильтр) |
| Воздух рабочей зоны |  | Щелочи едкие Д> 0,4 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Технические условия № 1024-73 МВИ концентрации едких щелочей визуально колориметрическим методом (отбор на фильтр) |
| Воздух рабочей зоны |  | Водород хлористый Д> 3,0 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания №1645-77 МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Цинка оксид Д> 0,1 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1634-77 МВИ концентрации цинка оксида фотометрическим методом (отбор на фильтр) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Азота диоксид | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1638-77 МВИ концентрации азота диоксида фотометрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Масла индустриальные Д – 25,0 – 50,0 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Технические условия № 1292-75 МВИ концентрации масел индустриальных нефелометрированным методом (отбор на фильтр) |
| Воздух рабочей зоны |  | Кислота уксусная Д – 2,5 – 25,0 мг/м3 ХП – 10% | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 3141-84 МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония (отбор в поглотительный раствор) |
| Воздух рабочей зоны |  | Озон Д> 0,05 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания №1639-77 МВИ концентрации озона фотометрическим методом (отбор в калий йодистый) |
| Воздух рабочей зоны |  | Керосин | СанПиН №11-19-94 | «Методическое определение вредных веществ в воздухе», под редакцией С.М. Быховской, 1966 г. МВИ концентрации керосина эмульсионным методом (отбор в поглотительный раствор) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздух рабочей зоны |  | Уайт-спирит Д> 10,0 мг/м3 | СанПиН №11-19-94 | Методические указания № 1492-76 МВИ концентрации углеводородов нефти ГХ методом с ПИД (отбор в ампулы) |
| Воздух рабочей зоны |  | Температура воздуха Д –5-50 0С | СанПиН № 9-80 РБ 98 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| Воздух рабочей зоны |  | Относительная влажность воздуха Д – 20 – 100 % | СанПиН № 9-80 РБ 98 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| Воздух рабочей зоны |  | Скорость движения воздуха | СанПиН № 9-80 РБ 98 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| Рабочие места |  | Параметры постоянного, непостоянного, прерывистого шума Д –0 – 140 дБА | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 Методические указания № 1844-78 МВИ шума на рабочих местах |
| Рабочие места |  | Параметры общей и локальной вибрации Д –0 – 120 дБА | СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 | ГОСТ 12.1.012-90 Приложение 9. Методические указания № 3911-85 МВИ производственной вибрации на рабочих местах |
| Рабочие места |  | Интенсивность теплового излучения Д –1  500 Вт/м2 ХП – 20 % | СанПиН № 9-80-98 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рабочие места |  | Интенсивность ультрафиолетового излучения Д –10 -4 – 2000 Вт/м2 | СН2.2.4.13-45-2005 | СН 2.2.4.13-45-2005 |
| Сточная вода |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| Сточная вода |  | Взвешенные вещества Д – 5,0 – 5000 мг/дм3 ХП – 20- 10% | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ содержания взвешенных веществ в сточных водах г. Харьков, 1991г. РД 118.02.7-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Хлориды Д – 10 – 250 мг/дм3 ХП – 0,6% в Д – 100 – 200 мгС1/дм3 | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | Методика N 2.1.44.1. МВИ концентрации хлоридов титрометрическим методом с нитратом серебра. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч . 3 Минск, с. 181 |
| Сточная вода |  | Сухой остаток | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина "Методы исследования качества воды водоемов " под ред. А.П. Шицковой, М. Медицина, 1991 г. с.42-44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Водородный показатель Д – 0 – 14 ХП – 0,4 % | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Реш. Гом. горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канал. г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | Методика N 2.1.30 МВИ рН (водородный пока затель) потенциометри ческим методом Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ ч . 3 Минск, с. 167 |
| Сточная вода |  | Нитриты Д – 0,005 - 5 мг/дм3 ХП –50 % Д – 0,005 - 1 мг/дм3 ХП – 40 % Д – 0,01 – 0,05 мг/дм3 ХП – 15 % Д – 1,0 – 5,0 мг/дм3 ХП – 10 % | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | ПНД Ф 14.1:4.26-95 Методика выполнения измерений массовых концентраций нитрит-ионов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Нитриты Д – св. 0,001 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и L-нафтиламином. Ю.Ю.Лурье "Унифицированные методы анализа вод М.Химия,1973 г. " с.135-137 |
| Сточная вода |  | Нитраты Д – 0,1 – 20 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициллатом натрия. Ю.Ю.Лурье "Унифицированные методы анализа вод " М.Химия, 1973 г. с.138-140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Азот аммонийный Д – 0,005 – 0,15 мг/дм3 Д – св. 0,4 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | Методика выполнения измерения содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера г. Харьков 1990 г. РД 118.02.3-90. |
| Сточная вода |  | Фосфаты | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой Ю.Ю.Лурье "Унифицированные методы анализа вод" М.Химия 1973г. с.211 - 214 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Сульфаты | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом в виде сернокислого бария. Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.И.Болдина "Методы исследования качества воды водоемов" под ред. А.П. Шицковой, 1990г. с.105-106 |
| Сточная вода |  | АПАВ Д – 0,025 – 0,1 мг/дм3 ХП –50 % Д – 0,1–1 мг/дм3 ХП – 30 % Д – 1,0 – 2,0 мг/дм3 ХП – 20 % | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе «Флюорат-02» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Железо Д – 0,05 – 2,0 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации железа фотометрическим методом с роданидом Ю.В.Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина "Методы исследования качества воды водоемов" под ред. А.П. Шицковой, 1990г. с.175-176 |
| Сточная вода |  | Медь Д – 1,0 – 30,0 мкг в пробе | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилкарбаматом натрия Ю.В.Новиков, К.О. Ласточкина, З.И.Болдина "Методы исследования качества воды водоемов" под ред. А.П. Шицковой, 1990г. с.197-198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Цинк | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | МВИ концентрации цинка фотометрическим методом с родамином С. Ю.Ю.Лурье "Аналитическая химия промышленных сточных вод" М.Химия 1984г. с. 164-165 |
| Сточная вода |  | Нефтепродукты Д – 0,005 – 0,01 мг/дм3 ХП – 65 % Д – 0,01 – 0,5 мг/дм3 ХП – 40 % Д – 0, 5 – 50,0 мг/дм3 ХП – 25 % | Разрешение на специальное водопользование № БЕЛ-Гом.17 от 4.02.2005 г. ОАО «Гомельдрев» Решение Гомельского горисполкома № 1445 от 01.11.2000 г. об условиях сброса сточных вод в систему коммунальной хозфекальной канализации г. Гомеля Разрешение на специальное водопользование предприятий. | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе «Флюорат-02» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения |  | Скорость и объёмный расход | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения |  | Давление Температура | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| Промышленные выбросы |  | Пыль ХП – 25 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат, 1987г. с.138-150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Ацетон Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Метилэтилкетон Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Бутанол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Стирол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Метанол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 19 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Гексан Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Гептан Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Октан Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Толуол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Пентан Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 19 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Этанол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 19 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | о – Ксилол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 22 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Бутилацетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | и-Бутилацетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | 1.4 Диоксан Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | п – Ксилол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | и-Бутанол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | и-Пентилацетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Этилацетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Этилбензол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 22 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Этилцеллозольв Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Пентилацетат Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | и-Пропанол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Бензол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 22 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Кумол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 21 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Псевдокумол Д – 10 – 5000 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Цинк ХП – 25 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ концентрации цинка титрометрическим методом с комплексоном при массовой доле в пыли 0,5-4 %. Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат, 1987г. с.170-173 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Оксиды азота Д – 0 – 4000 ppm | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | 0212.5-2000. Руководство по эксплуатации газоанализатора фирмы «Drager» MSI 150 PRO |
| Промышленные выбросы |  | Оксид углерода Д – 0 – 4000 ppm | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | 0212.5-2000. Руководство по эксплуатации газоанализатора фирмы «Drager» MSI 150 PRO |
| Промышленные выбросы |  | Диоксид серы Д – 0 – 4000 ppm | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | 0212.5-2000. Руководство по эксплуатации газоанализатора фирмы «Drager» MSI 150 PRO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Аэрозоль едких щёлочей Д – 0,5 – 15 мг/м3 ХП – 2,8 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ концентрации аэрозолей едких щелочей фотометрическим методом. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР М.1985 г. с.85-87 |
| Промышленные выбросы |  | Формальдегид Д – 0,1 – 30 мг/м3 ХП – 14,5 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР М.1985 г. с.101-102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленные выбросы |  | Винилацетат Д – 2,0 – 60 мг/м3 ХП – 15,1 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | Методика № 1.4.27 МВИ концентрации винилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч . 3 Минск, с. 92-95 |
| Промышленные выбросы |  | Свинец | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | МУ № 4945-88 от 22.12.88г. Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, с.26-28 |
| Промышленные выбросы |  | Серная кислота Д – 1,0 – 300 мг/м3 ХП – 20 % | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для ОАО «Гомельдрев». Согласовано Главным гос. врачом ГСЦГ рег. № 36 Г Г от 7.07. 98г Проект нормативов предельно допустимых выбросов предприятий | Методика № 1.4.91.2 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. ч . 3 Минск, с. 102-103 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Атмосферный воздух |  | Ацетон Д – 0,16 – 3,5 мг/м3 ХП – 25 % | ГН 2.1.6.12-46-2005 | РД 52.04.186-89 МВИ концентрации ацетона методом ГХ. с. 633-636 |
| Атмосферный воздух |  | Бутилацетат | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ концентрации сложных эфиров (амилацетата, бутилацетата, метилацетата, этилацетата) с гидроксиламина гидрохлоридом. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе. М.Медицина, 1974г Соловьева Т.А. Хрусталева В.А с. 199-201 |
| Атмосферный воздух |  | Двуокись азота Д – 0,02 – 1,4 мг/м3 ХП – 25 % | ГН 2.1.6.12-46-2005 | Методика № 1.1.1.1 МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и l-нафтиламином. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ ч . 3 Минск, с. 7-12 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                      А.В. Казачок