|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4420 от «02» августа 2013 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 2 листах |
|  |  | на бланке |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# производственной лаборатории

# Производственного  общества

# с ограниченной ответственностью «ДИСТ»

| Наименование объекта или видов испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Абонентские линии местных телефонных сетей |  | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.1.5, А.1.6, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 4589-2013 |
|  |  | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 4589 |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 4589-2013 |
|  |  | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 4589-2013 |
|  |  | Переходное затухание между цепями абонентских линий на ближнем конце | ТКП 206-2009 А.1.7, А.2.1, А.2.2.4, | МВИ.МН 4589-2013 |
| Заземляющие устройства станционных и линейных сооружений связи. |  | Электрическое сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 464-79 ТКП 206-2009 А.1.10 | МВИ.МН 4590-2013 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ГОСТ 464-79 ТКП 206-2009 А.1.10 | МВИ.МН 4590-2013 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 4590-2013 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 4590-2013 |

№ BY/112 02.2.0.                                                                                                 Лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные, внутризоновые и местные волоконно-оптические линии передачи |  | Общее затухание элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 4587-2013 |
|  |  | Затухание элемен-тарного кабельного участка, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | МВИ.МН 4587-2013 |
|  |  | Потери в неразъемных соединениях элементарного кабельного участка | ТКП 212-2010 А.1.4, А1.5 | МВИ.МН 4588-2013 |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции жил цепей ДП, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4589-2013 |
|  |  | Электрическое сопротивление шлейфа жил двухпроводной линии цепи ДП, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4589-2013 |
|  |  | Асимметрия (разность) электрических сопротивлений жил цепей ДП, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4589-2013 |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шлага между металлической броней (или металлической оболочкой ) и землей | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 4589-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева