Приложение №1

к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.3910

от "30" июля 2009 года

на  бланке № _______________

на 2 листах

Область аккредитации от «02» августа 2013 года

электротехнической лаборатории

Закрытого акционерного общества «Пожтехника»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ. 238-2011 |
|  |  | 1.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4 | МВИ.ВТ. 237-2011 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 2.1. Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии |  | 3.1. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.240-2011 |
| 4. Штанги электроизолирующие |  | 4.1 Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.2.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 5. Клещи электроизолирующие |  | 5.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 6. Клещи электроизмерительные |  | 6.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.4.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |

№ BY/ 112.02.2.0.3910                                                                                             лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Указатели напряжения выше 1000 В |  | 7.1 Испытание повышенным напряжением рабочей части 7.2 Испытание повышенным напряжением изолирующей части 7.3 Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 (02230) п.4.5.3 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 8. Указатели напряжения до 1000 В |  | 8.1 Определение напряжения индикации 8.2 Проверка схемы повышенным испытательным напряжением 8.3 Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении 8.4 Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 9. Перчатки электроизолирующие |  | 9.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.11.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 10. Обувь специальная электроизолирующая |  | 10.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.12.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 11. Ручной электроизолирующий инструмент |  | 11.1 Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.17.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |
| 12. Трансформаторное масло |  | 12.1 Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009 Б.26.3.1 | МВИ.ВТ. 239-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева