|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0434 от «29» декабря 1997 года на бланке № 0005941 на 4-х листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «27» июня 2013 года

(новая редакция)

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения

«Старобинский лесхоз»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т. ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Молоко и цельномолочная продукция |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионук- лидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), Утв. Минздравом РБ 26.04.99 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов цезия-137, калия-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, почве, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма- радиометре РКГ-АТ1320 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма- излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01 А, РКГ-01 А/1, РКГ-02 А, РКГ -02 А/1 и их модификаций. Утв. Белстандартом 10.02.95 г. |
| Молоко сгущенное и концентрированное |  |  |  |  |
| Творог и творожные изделия |  |  |  |  |
| Сыры сычужные и плавленые |  |  |  |  |
| Масло коровье |  |  |  |  |
| Мясо и мясные продукты: говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |  |  |  |  |
| Мука, крупы, сахар |  |  |  |  |
| Жиры растительные |  |  |  |  |
| Жиры животные и маргарин |  |  |  |  |
| Овощи и корнеплоды |  |  |  |  |
| Фрукты |  |  |  |  |
| Садовые ягоды |  |  |  |  |
| Консервированные продукты из овощей, фруктов и ягод садовых |  |  |  |  |
| Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них |  |  |  |  |

№ BY/112 02.2.0.0434							              Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грибы свежие |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99), Утв. Минздравом РБ 26.04.99 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов цезия-137, калия-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, почве, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма- радиометре РКГ-АТ1320 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма- излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01 А, РКГ-01 А/1, РКГ-02 А, РКГ -02 А/1 и их модификаций. Утв. Белстандартом 10.02.95 г. |
| Грибы сушеные |  |  |  |  |
| Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде |  |  |  |  |
| Прочие продукты питания |  |  |  |  |
| Лекарственно-техническое сырье |  |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004). Утв. Минздравом РБ 24.12.04 г. |  |
| Сено |  |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99 г., согл. МЗ РБ 28.07.99 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. (Приложение 3) Утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011 ( в редакции постановления Минсельхозпрода РБ от 20.05.2011 №33) ТНПА и другая документация на продукцию |  |
| Солома |  |  |  |  |
| Сенаж |  |  |  |  |
| Силос |  |  |  |  |
| Корнеплоды |  |  |  |  |
| Комбикорм |  |  |  |  |
| Зеленая масса |  |  |  |  |
| Зернофураж, отруби |  |  |  |  |
| Хвойная, травяная мука |  |  |  |  |
| Прочие виды кормов |  |  |  |  |
| Лесоматериалы круглые: лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий; лесоматериалы круглые прочие |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые Уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), Утв. Минздравом РБ 11.01.01 г. ТНПА и другая документация на продукцию |  |

№ BY/112 02.2.0.0434								Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Древесное техническое сырье Топливо древесное Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов: пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства стен жилых зданий; пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие Прочая непищевая продукция лесного хозяйства |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), Утв. Минздравом РБ 11.01.01 г. ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ МН 1823-2007 Методика выполнения измерений объемной и удельной активности гамма-излучающих радионуклидов цезия-137, калия-40 в воде, продуктах питания, сельскохозяйственном сырье и кормах, почве, промышленном сырье, продукции лесного хозяйства и других объектах окружающей среды на гамма- радиометре РКГ-АТ1320 МВИ 179-95 Методика экспрессного определения по гамма- излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства с помощью радиометров РКГ-01 А, РКГ-01 А/1, РКГ-02 А, РКГ -02 А/1 и их модификаций. Утв. Белстандартом 10.02.95 г. |
| Продукция лесного хозяйства |  | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения ТКП 251-2010 (02080) Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 239-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения ТКП 251-2010 (02080) Радиационный контроль. Отбор и подготовка проб лесной продукции. Порядок проведения. Методика организации и ведения радиационного мониторинга в лесах. Утв. Минлесхозом РБ 22.05.06 г. Согл. Комчернобыль 18.05.06 г. |
| Лекарственно-техническое сырье |  |  |  |  |
| Почва Продукты питания Сельскохозяйственное сырье и корма |  | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведения . СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ТКП 240-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведения СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 Методика радиационного контроля пищевой продукции леса. Утв. Минлесхозом РБ 15.07.05 г. Согл. Комстандарт РБ 15.08.05 г. СТБ 1056-98 |

№ BY/112 02.2.0.0434                                                                                                      Лист 4 Листов 4

|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окружающая среда |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комчернобыль 02.08.04 г. ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ. МН 2513-2006 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма- излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами. Согл. БелГИМ 13.08.06 г. ТКП 240-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведения ТКП 239-2010 (02080) Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева