Приложение к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.3482

от « 29» марта 2007г.

На 4 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «ЭТЛ-Импульс»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ПУЭ гл.1.8.36 п.5; ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.24.3. | МВИ 903-2007 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | ПУЭ гл.1.8.36 п.2; ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.24.4. | МВИ 903-2007 |
|  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» | ПУЭ гл.1.8.36 п.4; ПТЭ и ПТБ гл.Э2.13.7(г). | МВИ 905-2007 |
| Электродвигатели переменного тока |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ гл.1.8.15 п.2; ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.21.2. | МВИ 900-2007 |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ гл.1.8.34 п.1; ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.1. | МВИ 900-2007 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки | ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.5. | МВИ 903-2007 |
| Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ПУЭ гл.1.8.37 п.2; ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.6.3. | МВИ 900-2007 |

ВУ/112 02.2.0.______               					Лист 2 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство защитного отключения (УЗО) |  | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СНиП 2.08.01-89 (П2-2000) | МВИ 902-2007 |
|  |  | Не отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 | МВИ 902-2007 |
|  |  | Время отключения при номинальном дифференциальном токе. | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 таблица IV | МВИ 902-2007 |
| Электроустановки жилых и других заданий |  | Токи утечки на землю | СНиП 2.08.01-89 (П2-2000); | МВИ 904-2007 |
| Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях |  | Оценка реакции животных, измерение распределения напряжения прикосновения и шага | РД BY 008.609.90-099-2005 ПТЭ и ПТБ Прил. Э1 п.26.10. ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ 901-2007 |
| Изолирующие штанги до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Изолирующие клещи до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Электроизмерительные клещи до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Указатели напряжения выше 1000В с газоразрядной лампой до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
|  |  | Напряжение зажигания | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |

ВУ/112 02.2.0.______               					Лист 3 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резиновые диэлектрические перчатки |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Резиновые диэлектрические боты |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Резиновые диэлектрические галоши |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Указатели напряжения до 1000 В |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
|  |  | Напряжение зажигания | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты изоляции корпусов и соединительного провода | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
|  |  | Проверка исправности схемы | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
| Указатели напряжения для фазировки до 10 кВ |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
|  |  | Напряжение зажигания | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |
|  |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты соединительного провода | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |

ВУ/112 02.2.0.______               					Лист 4 Листов 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками |  | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ПТЭ и ПТБ Прил. Б11.7 | МВИ 914-2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации					С.И.Руденков