|  | ### Приложение №___________________ к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4084 от « 15 » октября 2010 года на бланке №______________________ на 1 листе |
| --- | --- |

Область аккредитации от « 19 » августа 2013 года

лаборатории по испытаниям протезов зубных с покрытиями

Государственного научного учреждения

«Институт технической акустики Национальной академии наук Беларуси»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Протезы зубные металлические с защитными покрытиями |  | 1.1 Толщина покрытия (металлографическим методом) | СТБ ГОСТ Р 51058-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.302-88 п. 3.14 |
|  |  | 1.2 Адгезия |  | СТБ ГОСТ Р 51058-98 п. 5.5 |
|  |  | 1.3 Коррозиестойкость |  | СТБ ГОСТ Р 51058-98 п. 5.6 |
|  |  | 1.4 Разность электрических потенциалов |  | СТБ ГОСТ Р 51058-98 п. 5.7 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                       ____________________Т.А. Николаева