|  |  | Приложение №____________________ к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4083 от « 30 » сентября 2010 года на бланке №______________________ на 3 листах |
| --- | --- | --- |

Область аккредитации от « 30 » августа 2013 года

производственной лаборатории производственного цеха (г.п. Яновичи)

Открытого акционерного общества «Молоко» г. Витебск

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Молоко коровье, сливки-сырье |  | 1.1 Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2012 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 |
|  |  | 1.2 Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция) |  | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2012 |
|  |  | 1.3.Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
|  |  | 1.4. Титруемая кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
|  |  | 1.5. Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
|  |  | 1.6. Плотность (ареометрический метод) | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 3625-84 п.2 |
|  |  | 1.7. Наличие примесей нейтрализующих веществ: - сода - аммиак - перекись водорода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |
|  |  | 1.8. Количество соматических клеток (метод с применением вискозиметра) |  | ГОСТ 23453-90 п.3 |
|  |  | 1.9. Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
|  |  | 1.10 Массовая доля белка (экспресс-метод) |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
|  |  | 1.12 Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |

| 1 | - 2 | - 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Молочные продукты |  | 2.1 Отбор проб | ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 26809-86 |
|  |  | 2.2. Органолептические показатели (вкус, запах, консистенция) | СТБ 315-2007 СТБ 2190-2011 СТБ 1890-2008 ГОСТ 6822-67 TУ РБ 100098867.167-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2007 СТБ 2190-2011 СТБ 1890-2008 ГОСТ 6822-67 TУ РБ100098867.167-2004 |
|  |  | 2.3. Температура |  | ГОСТ 3622-68 |
|  |  | 2.4. Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.п.2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.1, 2.2.4.2 |
|  |  | 2.5. Массовая доля влаги и сухих веществ: - метод определения влаги в масле без наполнителей - метод определения обезжиренного сухого вещества в масле без наполнителей -ускоренный метод определения влаги и сухого вещества в сырах, твороге и продуктах из творога - метод определения влаги в масле с наполнителями |  | ГОСТ 3626-73 п.6 ГОСТ 3626 -73 п.8 ГОСТ 3626-73 п.5.1 ГОСТ 3626 -73 п.7 |
|  |  | 2.6. Массовая доля сахара (йодометрический метод) | ГОСТ 6822-67 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3628 -78 п. 2 |
|  |  | 2.7. Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) (метод с азотнокислым серебром) | СТБ 2190-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3627-81 п.2 |
|  |  | 2.8. Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) | СТБ 2190-2011 СТБ 315-2007 СТБ 1890-2008 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.п.3.3.3, 3.3.4 |
| 3. Порошок сухой обезжиренный сырный |  | 3.1.Органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция) | TУ РБ 300082101.003-2004 | TУ РБ 300082101.003-2004 |
|  |  | 3.2 Массовая доля жира |  | ГОСТ 17626-81 п. 4.3 |
|  |  | 3.3 Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Молоко коровье и сливки - сырье. Молочные продукты |  | 4.1 Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809-86 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809-86 |
| 5. Молоко коровье |  | 5.1 Редуктазная проба | ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 |
|  |  | 5.2 Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 |
|  |  | 5.3 Наличие ингибирующих веществ - метод определения с индикатором резазурином | СТБ 1598-2006 ГН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 23454-79 п.2 |
| 6. Сливки - сырье |  | 6.1 Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СТБ 2277-2012 | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 7.Молочные продукты |  | 7.1.Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГН от 21.06.2013 № 52 | ГОСТ 9225-84 п 4.5 |
|  |  | 7.2. Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п 4.6 |
| 8.Вода питьевая |  | 8.1 Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1188-99 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1188-99 |
|  |  | 8.2. Общее микробное число | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
|  |  | 8.3 Общие колиформные бактерии (титрационный метод) |  | СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.3 |
|  |  | 8.4 Термотелерантные колиформные бактерии (титрационный метод) |  | СТБ 1188-99 МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.3 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                         Т.А. Николаева