|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4427 от 30 августа 2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатории электрофизических измерений

Частного торгового унитарного предприятия "ФартСервис Плюс"

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1. Б.30.1 | МВИ МН 4671-2013 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ МН 4670-2013 МВИ МН 4671-2013 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 4670-2013 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 4670-2013 МВИ МН 4671-2013 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ МН 4671 -2013 |

№ BY/112 02.2.0.4427								лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройства защитного отключения |  | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 Приложение В ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 | МВИ МН 4671-2013 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А. Николаева