Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.4129

от «09» июля 2010 года

на бланке № ___________

на 1-м листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» октября 2013 года

Лаборатории электрофизических измерений

Коммунального унитарного предприятия Кличевский «Жилкомхоз»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Заземляющие устройства электроустановок до 1 кВ |  | 1.1. Сопротивление заземляющих устройств 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения 1.3. Измерение цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали 1.4. Напряжение прикосновения | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 ТКП 181-2009 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ.МГ 758-2012 МВИ.МГ 759-2012 МВИ.МГ 761-2012 МВИ.МГ 763-2012 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1. Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ.МГ 760-2012 |
| 3.Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 3.1. Номинальный ток срабатывания 3.2. Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МГ 762-2012 МВИ.МГ 762-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева