Приложение № 1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.1.0.1618

от «15» июня 2010года

на бланке № 0005827

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» октября 2013 года

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью научно-производственная коммерческая фирма «Марина ЛТД»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Электроустановки напряжением до 1000В |  | 1.1. Сопротивление заземляющих устройств 1.2. Измерение переходных сопротивлений при проверке соединений заземлителей с заземляемыми элементами 1.3. Сопротивление изоляции 1.4. Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали 1.5. Напряжение прикосновения | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009 ТКП 339-2011 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ: МГ 725-2012 МВИ: МГ 726-2012 МВИ: МГ 727-2012 МВИ: МГ 728-2012 МВИ: МГ 730-2012 |
| 2.Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 2.1. Номинальный отключающий дифференциальный ток 2.2. Время отключения | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ: МГ 729-2012 МВИ: МГ 729-2012 |
| Ограждающие конструкции зданий и сооружений |  | Температура изотермической поверхности Относительное сопротивление теплопередаче Границы дефектного участка Сопротивление теплопередаче в натуральных условиях | ТКП 45-2.04.-43-2006 | ГОСТ 22629-85 ГОСТ 26254-84 ГОСТ26629-85 ГОСТ 26254-84 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева