|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0. 4213 от 12 сентября 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 1 листе |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# Испытательной лаборатории

# Производственно-торгового унитарного предприятия «Борисовское пожарно-спасательное дело» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| Жилые здания |  |  | Скорость движения воздуха Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  |  | СНБ 3.02.04-03 П.8.6 СНБ 4.03.01-98 |  | Методика выполнения измерений при определении скорости воздушного потока и истечения дымовых газов в вентиляционных и дымовых каналах от газовых приборов МВИ МН 3163-2009 |
| Аппараты теплогенерирую-щие, работающие на различных видах топлива |  |  | Скорость истечения продуктов сгорания в дымовом канале |  |  | НПБ 16-2000 П. 2.41 |  | МВИ МН 3163-2009 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А. Николаева