|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0019 от 20 декабря 1993 года на бланке №_____________ на 8 листах |
| --- | --- |

# Область аккредитации от «16» сентября 2012 года

центра испытаний и метрологии службы менеджмента качества

Филиала «Камертон» Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» -

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пластины монокристал-лического кремния (ПМК) 25.10.2013 |  | Толщина, отклонение толщины от номинального значения в партии | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Д |
|  |  | Общее отклонение толщины по пластине, клин |  |  |
|  |  | Коробление, прогиб |  |  |
|  |  | Общее отклонение от плоскостности | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Е |
|  |  | Отклонение от плоскостности на локальном участке Доля годной поверхности |  |  |
|  |  | Диаметр | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение М |
|  |  | Прямолинейность базового среза | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Л |
|  |  | Качество рабочей поверхности | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Ж, К, И |
|  |  | Качество нерабочей поверхности |  |  |
|  |  | Фаска | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Н, П |
|  |  | Соответствие марки ПМК маркировке | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.2, 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Г |
|  |  | Длина базового среза и дополнительного среза |  |  |
|  |  | Расположение дополнительных срезов |  |  |
|  |  | Точность расположения дополнительных срезов по отношению к базовому срезу |  |  |
| Пластины монокристал-лического кремния (ПМК) |  | Тип проводимости | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Р |
|  |  | Удельное электрическое сопротивление | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение С |
|  |  | Радиальный градиент удельного электрического сопротивления | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Т |
|  |  | Концентрация атомов междоузельного кислорода | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение У |
|  |  | Радиальный градиент концентрации атомов междоузельного кислорода |  |  |
|  |  | Ориентация базового среза | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Х, Ц |
|  |  | Ориентация поверхности пластины | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Ш |
|  |  | Нарушенный слой | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Э |
|  |  | Контроль структурных характеристик ПМК: - плотность дислокаций - плотность окислительных дефектов упаковки (ОДУ) - линии скольжения | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.026-2002 Приложение Э |
|  |  | Испытания на сохраняемость | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 2.7.7 | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 3.1 |
|  |  | Испытания упаковки: - габаритные размеры потребительской и транспортной тары; - испытания упаковки на прочность; - климатические испытания упаковки | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 1.5 | ТУ РБ 200181967.026-2002 п. 3.2 |
| Ремни для наручных часов |  | Контроль маркировки и упаковки | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 5.1, 5.2 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.8 |
|  |  | Проверка общего вида и размеров | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.2.1, 2.2.4 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.1 |
|  |  | Проверка внешнего вида | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.1 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.2 |
|  |  | Испытания на светостойкость | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.2.5 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п.4.3 |
|  |  | Испытание на изгиб | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.2.7 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.4 |
|  |  | Испытания на воздействие статической силы | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.2.6 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.6 |
|  |  | Испытания на устойчивость окраски | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.2.5 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.5 |
|  |  | Испытания на устойчивость лакокрасочного покрытия | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 2.2.8 | ТУ 11-90 Др 0.442.000 ТУ п. 4.7 |
| Часы |  | Соответствие часов чертежам и образцам-эталонам, требованиям к маркировке и упаковке: - контроль соответствия чертежам; - контроль внешнего вида; - проверка габаритных размеров; - проверка массы; - проверка функционирования; - проверка изображения информации; - контроль комплектности; - контроль маркировки; - контроль упаковки | ГОСТ 10733-98 п. 4.1-4.3, 4.26-4.28 ГОСТ 23350-98 п. 4.1-4.3, 4.19-4.20, 4.26-4.28 ГОСТ 26272-98 п. 4.1, 4.32-4.34 ГОСТ 27752-88 п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3, 2.4, 2.5 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.10, 1.4-1.6 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.2.1-2.2.3, 2.3.7, 2.3.12, 2.6, 2.8, 2.9 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.1, 2.2.7, 2.5-2.7 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.8, 1.1.10, 1.4-1.6 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.8, 2.1.9, 2.4-2.6 | ГОСТ 10733-98 п. 6.2 ГОСТ 23350-98 п. 6.1-6.2 ГОСТ 26272-98 п. 6.1-6.2 ГОСТ 27752-88 п. 4.2 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.4-4.7 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.2.1-5.2.3, 5.3.5, 5.6, 5.8 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.5, 5.10, 5.17 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.1-4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.5 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 5.18 |
|  |  | Рассогласование показаний часовой и минутной стрелок | ГОСТ 10733-98 п. 4.7 ГОСТ 26272-98 п. 4.24 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.4 | ГОСТ 10733-98 п. 6.7 ГОСТ 26272-98 п. 6.22 ГОСТ 27752-88 п. 4.6 |
|  |  | Форма записи суточного хода | ГОСТ 10733-98 п. 4.5 | ГОСТ 10733-98 п. 6.5.3, 6.5.4 |
|  |  | Изменение суточного хода регулировочным градусником | ГОСТ 10733-98 п. 4.8 | ГОСТ 10733-98 п. 6.8 |
|  |  | # Амплитуда колебаний баланса | ГОСТ 10733-98 п. 4.22 | ГОСТ 10733-98 п. 6.18 |
|  |  | Длительность и отклонение начального момента включения сигнала | ГОСТ 10733-98 п.4.12,4.13 ГОСТ 26272-98 п. 4.22 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.6 | ГОСТ 10733-98 п. 6.10 ГОСТ 26272-98 п. 6.20 ГОСТ 27752-88 п. 4.8 |
|  |  | Длительность интервала времени подачи звукового сигнала | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.5 | ГОСТ 27752-88 п. 4.7 |
|  |  | Остановка и пуск секундной стрелки | ГОСТ 26272-98 п.4.25,4.26 | ГОСТ 26272-98 п. 6.23 |
|  |  | Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы | ГОСТ 26272-98 п. 4.27 | ГОСТ 26272-98 п. 6.23 |
|  |  | Смена показаний календаря | ГОСТ 10733-98 п. 4.9- 4.11 ГОСТ 26272-98 п.4.20-4.21 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.8 | ГОСТ 10733-98 п. 6.9 ГОСТ 26272-98 п.6.18-6.19 ГОСТ 27752-88 п. 4.10 |
|  |  | Отклонение момента смены показаний календаря и ее продолжительность | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.9, 2.2.10 | ГОСТ 27752-88 п. 4.11, 4.12 |
| Часы |  | Водонепроницаемость | ГОСТ 29330-92 п. 4.2 – 4.3 ГОСТ 10733-98 п. 4.17 ГОСТ 23350-98 п. 4.15 ГОСТ 26272-98 п. 4.17 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.10 | ГОСТ 29330-92 п. 6.2.2– 6.2.6 ГОСТ 10733-98 п. 6.14 ГОСТ 23350-98 п. 6.13 ГОСТ 26272-98 п. 6.15 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.8 |
|  |  | Водозащищенность | ГОСТ 10733-98 п. 4.16 ГОСТ 23350-98 п. 4.16 ГОСТ 26272-98 п.4.18 | ГОСТ 10733-98 п. 6.13 ГОСТ 23350-98 п. 6.14 ГОСТ 26272-98 п.6.16 |
|  |  | Противоударность | ГОСТ 29153-91 п. 4 ГОСТ 10733-98 п. 4.18 ГОСТ 23350-98 п. 4.14 ГОСТ 26272-98 п. 4.16 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.9 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.9 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.13 | ГОСТ 29153-91 п. 5 ГОСТ 10733-98 п. 6.15 ГОСТ 23350-98 п. 6.12 ГОСТ 26272-98 п. 6.14 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.7 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.12 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.19 |
|  |  | Восстановление суточного хода R | ГОСТ 23350-98 п. 4.8 ГОСТ 26272-98 п. 4.8 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.4 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.3-2.2.5 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.5 | ГОСТ 23350-98 п. 6.5 ГОСТ 26272-98 п. 6.5 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.2 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.7 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.7 |
|  |  | Оценочное число N | ГОСТ 10733-98 п. 4.4, 4.23 ГОСТ 23350-98 п. 4.9 ГОСТ 26272-98 п. 4.9 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.4 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.3-2.2.5 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.5 | ГОСТ 10733-98 п. 6.5 ГОСТ 23350-98 п. 6.6 ГОСТ 26272-98 п. 6.6 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.2 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.7 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.7 |
|  |  | Проверка среднего суточного хода | ГОСТ 27752-88 п. 2.2.1 | ГОСТ 27752-88 п. 4.4 |
|  |  | Ток потребления | ГОСТ 23350-98 п. 4.18 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.6 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.6 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.14 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.7 | ГОСТ 23350-98 п. 6.16 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.4 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.9 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.13 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.10 |
| Часы |  | Проверка суточного хода | ГОСТ 10733-98 п. 4.4 ГОСТ 23350-98 п. 4.4-4.5 ГОСТ 26272-98 п. 4.4-4.5 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.1 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.6 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.1-2.3.3 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.3-2.2.5 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.6 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.4 | ГОСТ 10733-98 п. 6.3 ГОСТ 23350-98 п. 6.3 ГОСТ 26272-98 п. 6.3 ГОСТ 27752-88 п. 4.3 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.8 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.1 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.6 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.7 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.6 |
|  |  | Срок энергетической автономности | ГОСТ 10733-98 п.4.4, 4.15 ГОСТ 23350-98 п. 4.17 ГОСТ 26272-98 п. 4.19 ГОСТ 27752-88 п. 1.3 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.5 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.6 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.7 | ГОСТ10733-98 п.6.4, 6.12 ГОСТ 23350-98 п. 6.15 ГОСТ 26272-98 п. 6.17 ГОСТ 27752-88 п. 4.14 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.3 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.8 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.9 |
|  |  | Уровень звукового давления сигнала | ГОСТ 10733-98 п. 4.14 ГОСТ 23350-98 п. 4.22 ГОСТ 26272-98 п. 4.23 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.7 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.9 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.8 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.11 | ГОСТ 10733-98 п. 6.11 ГОСТ 23350-98 п. 6.18 ГОСТ 26272-98 п. 6.21 ГОСТ 27752-88 п. 4.9 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.13 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.6 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.14 |
|  |  | Проверка качества металлических и неметаллических неорганических покрытий | ГОСТ 9.301-86 п. 2.1-2.4 ГОСТ 10733-98 п. 4.24 ГОСТ 23350-98 п. 4.21 ГОСТ 26272-98 п. 4.29 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.3.13 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.10 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.10 | ГОСТ 9.302-88 п. 2, 3.11, 3.12, 3.17, 5.9, 5.10, 6 ГОСТ 10733-98 п. 6.19 ГОСТ 23350-98 п. 6.17 ГОСТ 26272-98 п. 6.25 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.3.10 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.13 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.13 |
|  |  | Погрешность измерения температуры | ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.8 | ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.11 |
|  |  | Устойчивость к прерыванию питания | ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.12 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.13 | ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.15 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.12 |
| Часы |  | Потребляемая мощность | ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.11 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.11 | ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.14 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.10 |
|  |  | Проверка опломбирования | ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.4 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.4 | ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.7 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.5 |
|  |  | Устойчивость к отключению сетевого питания | ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.12 | ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.11 |
|  |  | Контроль степени защиты от попадания внешних предметов | ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.5 | ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.4 |
|  |  | Воздействие климатических факторов | ГОСТ 10733-98 п. 4.6 ГОСТ 23350-98 п. 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 ГОСТ 26272 -98 п. 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.7 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.9 | ГОСТ 10733-98 п. 6.6 ГОСТ 23350-98 п. 6.4, 6.7, 6.8 ГОСТ 26272-98 п. 6.4, 6.7, 6.8 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.10 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.8 |
|  |  | Воздействие механических факторов | ГОСТ 23350-98 п. 4.13 ГОСТ 26272 -98 п. 4.14 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.3 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.1.8 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.5.1 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.11 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.6 | ГОСТ 23350-98 п. 6.9-6.11 ГОСТ 26272-98 п.6.10-6.12 ГОСТ 27752-88 п. 4.5 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.11–4.12 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.4.1 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.8 |
|  |  | Требования к часам в упаковке для транспортирования | ГОСТ 10733-98 п. 4.25 ГОСТ 23350-98 п. 4.23 ГОСТ 26272-98 п. 4.28 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.11 ТУ РБ190245707.001-2002 п. 1.1.13 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.5.2 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.2.12 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.1.15 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.1.12 | ГОСТ 10733-98 п. 6.20 ГОСТ 23350-98 п. 6.19 ГОСТ 26272-98 п. 6.24 ГОСТ 27752-88 п. 4.13 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.16 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 5.4.2 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.2.9 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.15 |
| Часы |  | Испытания надежности | ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 10733-98 п.4.20-4.21 ГОСТ 23350-98 п.4.24-4.25 ГОСТ 26272-98 п.4.30-4.31 ГОСТ 27752-88 п. 2.2.12-2.2.15 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 1.2, 3.7.2 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 2.4 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 2.3 ТУ BY200181967.028-2006 п. 1.2.1, 1.2.4 ТУ BY200181967.029-2008 п. 2.2 | ГОСТ 27.410-87 ГОСТ 10733-98 п. 6.17 ГОСТ 23350-98 п. 6.20 ГОСТ 26272-98 п. 6.26 ГОСТ 27752-88 п. 4.15 ТУ РБ 190245707.001-2002 п. 4.17.1 ТУ РБ 14546636.018-2000 п. 4.6 ТУ РБ 200181967.024-2000 п. 5.15.1 ТУ BY200181967.028-2006 п. 4.3.1 ТУ BY200181967.029-2008 п. 5.16.1 |
| Счетчик шагов, шагомер-эргометр |  | Контроль комплектности, маркировки и упаковки | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.4-1.6 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.16 |
|  |  | Соответствие чертежам: - контроль общего вида; - проверка габаритных размеров; - проверка массы | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.2 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.4 |
|  |  | Контроль изображения информации | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.9 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.18 |
|  |  | Контроль функционирования | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.8 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.5 |
|  |  | Контроль внешнего вида | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.3 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.4 |
|  |  | Суточный ход | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.6, 1.1.7 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.6 |
|  |  | Уровень громкости звукового сигнала | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.11 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.10 |
|  |  | Воздействие механических факторов | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.12 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.12 |
|  |  | Воздействие климатических факторов | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.12 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.11 |
|  |  | Требования в упаковке для транспортирования | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.13 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.13 |
|  |  | Энергетическая автономность и ток потребления | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.1.5 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.7, 4.8 |
|  |  | Испытания надежности | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 1.2 | ТУ РБ 200181967.027-2004 п. 4.14.1 |
| Модули программного управления |  | Проверка соответствия комплекту КД | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.1.1 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.4 |
|  |  | Проверка комплектности | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.4 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.5 |
|  |  | Проверка упаковки | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.6 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.6 |
|  |  | Проверка маркировки | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.5 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.8 |
|  |  | Проверка внешнего вида | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.2.2 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.7 |
| Модули программного управления |  | Проверка конструкции | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.2.1 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.4 |
|  |  | Проверка массы | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.1.4 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.9 |
|  |  | Проверка источника питания (ИП) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 1 | ТУ BY100386629.055-2009 п.3.10 |
|  |  | Проверка аналого-цифрового преобразователя (АЦП) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 2 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.11 |
|  |  | Проверка дискретного входа (DI) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 3 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.12 |
|  |  | Проверка цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 4 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.13 |
|  |  | Проверка дискретного выхода (DO) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 5 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.14 |
|  |  | Проверка дискретно-релейного выхода (DRO) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 6 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.15 |
|  |  | Проверка дискретного выхода с интеллектуальным ключом (DОwIK) | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 7 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.16 |
|  |  | Проверка ОРК | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 8 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.17 |
|  |  | Проверка ML | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 9 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.18 |
|  |  | Проверка RS-232 | ТУ BY100386629.055-2009 таблица 3 п. 10 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.19 |
|  |  | Проверка диапазона и погрешности контроля температуры | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.1.5 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.20 |
|  |  | Проверка устойчивости к воздействию климатических и механических факторов при эксплуатации | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.2.3 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.21, 3.22 |
|  |  | Проверка устойчивости к воздействию климатических и механических факторов при транспортировании | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.2.4 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.23 |
|  |  | Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочкой | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.2.5 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.24 |
|  |  | Проверка надежности | ТУ BY100386629.055-2009 п. 1.3 | ТУ BY100386629.055-2009 п. 3.26 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь –

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»							          Т.А. Николаева