Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0685

от «03» марта 1997 года

на бланке №___________

Область аккредитации от «21» мая на   3 листах

санитарно-промышленной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Управляющая компания холдинга «Слониммебель»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Древесина и древесные материалы: доска, пиловочник, лесоматериалы круглые ДСП, ДСП лам., ДВП, ДВПО-Б, МДФ, ХДФ, фанера, шпон, бумага декоративная |  | Отбор проб Удельная активность радионуклидов Цезия-137 Диапазон измерений: (18,5 – 3,7× 104) Бк/кг Погрешность: ± 35% | ТКП 251-2010 Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром», утв. концерном «Беллесбумпром» 21.11.2005 Гигиенические нормативы ГН 2.6.1.10-1-01-2001 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства ( РДУ/ЛХ –2001) | ТКП 251-2010 Методика отбора проб древесины и древесных материалов для проведения радиационного контроля в организациях концерна «Беллесбумпром», утв. концерном «Беллесбумпром» 21.11.2005 МВИ 114-94 |
| 2 | Объекты внешней среды 22.11.2013 |  | Мощность эквивалентной дозы Диапазон измерений: (0,10-99,99) мкЗв/ч Погрешность: ±25% - ±30% | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ», утв. Председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004 | МВИ. МН 2513-2006 |

№ ВY/112 02. 2. 0.0685	Лист 2  из  3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Воздух рабочей зоны |  | Массовая концентрация пыли (древесной) в воздухе Погрешность ±25% Массовая концентрация железа металлического Погрешность ±25% | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентируемых в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением МЗ РБ №240 0т 31.12.2008 г. | МУ №4436-87. Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия. Утв. 18.12.89 г. |
| 4 | Производственные помещения |  | Микроклимат Диапазон измерений: (10-100)%; (0-50)0С Погрешность: ±2% − ±6%; 0,20С | СанПиН №9-80 РБ 98 | СанПиН 9-80 РБ 98. |
| 5 | Рабочие места. Производственные помещения |  | Освещенность Диапазон измерений: (5-105) лк Погрешность: ±10% | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
| 6 | Системы вентиляционные |  | Определение аэродинамических параметров: давление скорость Диапазон измерений: 0-200 гПа; (4-21) м/с Погрешность: ± 3% давление скорость Диапазон измерений: 0-2400 Па; ≥4 м/с Погрешность: ±1% Температура Диапазон измерений: 0-2000С Погрешность измерений: ±1-±2 0С | СНБ 4.02.01-03 | МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 |

№ ВY/112 02. 2. 0.0685                                                                                        Лист 3  из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Промышленные выбросы |  | Определение аэродинамических параметров: скорость газопылевых потоков Диапазон измерений: ≥4 м/с Погрешность: ±1% скорость газовых потоков Диапазон измерений: (4-21) м/с; Погрешность: ± 3% Температура Диапазон измерений: 0-2000С Погрешность измерений: ±1-±2 0С Массовая концентрация пыли Погрешность: ±25 | Проект нормативов предельно-допустимых выбросов ОАО«Слониммебель» утв. директором ОАО «Слониммебель». Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения от 24.06.2011г., выданное Гродненским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Гидрометиоиздат 1987г. МВИ №29 «Определение концентрации пыли в технологических газах» |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Т.А. Николаева