|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2995 от 28 января 2008 года На бланке №0001950 На 4 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 апреля 2018года

химической лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия «Коммунальник»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | 100.05/08.156 | Нитрит-ион Д: (0,0025-0,25)мг/дм3 без разбавления пробы | CанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 от 15.05.2012 Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды РБ Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.3 |  | 100.05/08.156 | Нитрат-ион Д: (0,0020-0,45)мг/дм3 без разбавления пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.4 |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-40,0)мг/дм3 без разбавления пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.5 |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион Д: (10,0-250,0)мг/дм3 без разбавления пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.6 |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8)мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б) |
| 1.7 |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8)мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 18309-2014 п.8 (Метод Г) |
| 1.8 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.9 |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.10 |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион Д: (0,1-10,0) мг/дм3 П:50-25% |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 1.11 |  | 100.05/08.052 | Железо общее Д: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

06.04.2018                                                                         Лист 1 Листов 4

|  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2995 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Сточные воды | 100.05/08.169 | Водородный показатель Д: (2-12) ед. рН | CанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 от 15.05.2012 Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды РБ Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.13 |  | 100.05/08.149 | Нефтепродукты Д: (0,3-3,0) мг/дм3 | Фактическое значение | Ю.Ю.Лурье, А.Н.Рыбникова Химический анализ производственных сточных вод, М., Химия, 1974г., с.292-294 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом № 2.2.57.1 |
| 1.14 |  | 100.05/08.156 | Синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ анионактивные) Д:0,1-1,0 мг/дм3, П:7,8% |  | МВИ концентрации СПАВ сточных вод фармацевтической и микробиологической промышленности № 2.2.44.2 МВИ 157-94, утв. 07.12.1994г. НИИ ПК «Медико-биотехнический институт» |
| 1.15 |  | 100.05/08.156 | Жиры (смесь глицеридов, жирных кислот, ароматических и алифатических углеводородов) |  | Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М., Химия, 1984г., с.289-290 МВИ концентрации жиров методом раздельного определения № 2.2.28.2 |
| 1.16 |  | 100.05/08.149 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (химическое потребление кислорода) Д: (5,0-500,0) мгО/дм3 П:7,9% Д: (5,0-2500,0) мгО/дм3 |  | МВИ ХПК титриметрическим методом № 2.2.58.3 Сборник МВИ**, ч.2, Мн., НТЦ «АПИ», 1997, с.255-262 МВИ ХПК титриметрическим методом № 2.2.58.1 Сборник МВИ***, ч.3, Мн., НТЦ «АПИ», 1998, с.244-250 |
| 1.17 |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода Д: (3,0-6000,0) мгО/дм3 | CанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 от 15.05.2012 Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды РБ Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |

06.04.2018                                                       Лист 2 Листов 4

|  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2995 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 |
| 2.2 |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион Д: (0,0025-0,25)мг/дм3 без разбавления пробы | CанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 от 15.05.2012 Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды РБ Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.3 |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион Д: (0,0020-0,45)мг/дм3 без разбавления пробы |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.4 |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-40,0)мг/дм3 без разбавления пробы |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.5 |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион Д: (10,0-250,0)мг/дм3 без разбавления пробы |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.6 |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8)мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (Метод Б) |
| 2.7 |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8)мг/дм3 без разбавления пробы |  | ГОСТ 18309-2014 п.8 (Метод Г) |
| 2.8 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.9 |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.10 |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион Д: (0,1-10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.11 |  | 100.03/08.052 | Железо общее Д: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.12 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель Д: (2-14) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.13 |  | 100.03/08.156 | Синтетические поверхностные активные вещества СПАВ анионактивные Д: (0,015-0,25) мг/дм3 П:15% | Фактическое значение | МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим №2.1.35.2 МВИ**,ч.2, Мн., НТЦ «АПИ» 1997г., с.167-170 |
| 2.14 |  | 100.03/08.149 | Нефтепродукты Д:0,3-3,0 мг/ дм3 |  | Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова Химический анализ производственных сточных вод. М. Химия 1974 г., с.292-294 МВИ нефтепродуктов при концентрации 0,3-3,0 мг/дм3 гравиметрическим методом № 2.1.44.4 |
| 2.15 |  | 100.03/08.149 | Окисляемость бихроматная ХПК (химическое потребление кислорода) Д: (5,0-100) мгО/дм3 |  | МВИ ХПК титриметрическим методом № 2.1.45.1 Сборник МВИ***, ч.3, Мн., НТЦ «АПИ», 1998г., с.185-188 |

06.04.2018                                                               Лист 3 Листов 4

|  | Приложение № 2 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2995 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | БПК (биохимическое потребление кислорода) Д: (0,5-6,0) мгО/дм3 | CанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 48 от 15.05.2012 Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды РБ Решения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-1:2003 |

Применяемые сокращения:

П- погрешность измерения

Д- диапазон измерения

ПО- предел обнаружения

**Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 2, Минск, НТЦ «АПИ», 1997г.

***Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 3, Минск, НТЦ «АПИ», 1998г.

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                    Т.А. Николаева

06.04.2018                                                   Лист 4 Листов 4