Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.1.0.0961

от «03» сентября 2007 года

На 2 листах

Область аккредитации

Лаборатории радиационно- экологического мониторинга г.Жлобин

Государственного учреждения «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Атмосфер-ный воздух |  | Отбор проб | Руководство по контролю загрязнения атмосферы Москва, 1991 РД 52.04.186 - 89 с. 34 –35 п.4.1 с.57-66 п.4.4 | Руководство по контролю загрязнения атмосферы Москва, 1991 РД 52.04.186 - 89 с. 34 –35 п.4.1 с.57-66 п.4.4 |
|  |  | Пыль Д – 0,007-0,69 мг/м3 ХП – 25% | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом (отбор проб на фильтры из ткани АФА-ХП) РД 52.04.186 - 89 с. 181 – 183 |
|  |  | Серы диоксид Д – 0,04-5,0 мг/м3 ХП – 25% |  | МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с парарозанилином (отбор проб в барботеры) РД 52.04.186 - 89 с. 183 – 196 |

ВY/112 02.____________                                                            Лист 2 Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосфер ный воздух |  | Азота диоксид Д – 0,02-1,4 мг/м3 ХП – 25% | ГН 2.1.6.12-46-2005 | МВИ концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином (отбор проб в барбатеры) РД 52 04.186-89 с. 104 |
|  |  | Углерода оксид Д – 0-50 мг/м3 |  | МВИ концентрации оксида углерода электрохимическим методом РД 52.04.186-89 п.6.5.2 с. 323 – 331 |
|  |  | Формаль-дегид Д-0,01-0,3 мг/м3 ХП – 25% |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с фенилгидразином РД 52.04.186-89 с.267-271 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                    А.В.Казачок