Приложение №1

к  аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.1687

от  03 января 2011 года

на бланке №

на 4 листах

Область аккредитации от 20 декабря 2013 года

сектора экологических измерений

отдела ремонта средств измерений и экологического контроля

### Республиканского унитарного предприятия

«Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА. в т.ч.ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рабочие места |  | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования микроклимата рабочих мест в производственных и офисных помещениях» и ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. МЗ РБ №33 от 30.04.2013г. СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утв. МЗ РБ №211 от 28.12.2012г. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН «Требования микроклимата рабочих мест в производственных и офисных помещениях» и ГН «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. МЗ РБ №33 от 30.04.2013г. |
|  |  | Относительная влажность воздуха |  |  |
|  |  | Скорость движения воздуха |  |  |
|  |  | Интенсивность теплового излучения |  |  |
|  |  | Естественная, искусственная освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утв. МЗ РБ №211 от 28.12.2012г. | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест, утв. МЗ РБ 31.12.2002 |
|  |  | Постоянный шум: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000Гц; - уровень звука Непостоянный шум: - эквивалентный уровень звука; - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. МЗ РБ №115 от 16.11.2011г. СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН «Требования к шуму звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытой площадке» утв. МЗ РБ №191 от 06.12.2012г. СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утв. МЗ РБ №211 от 28.12.2012г. | ГОСТ 12.1.050-86 |

| № BY/112 02.1.0.1687 Лист 2 листов 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рабочие места |  | Вибрация общая постоянная поступательная: - средние квадратичес-кие значения виброускорения в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.15; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 20.0; 25.0; 31.5; 40.0; 50.0; 63.0; 80.0Гц - корректированные по частоте значения вибро-ускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утв. МЗ РБ №211 от 28.12.2012г. | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
|  |  | Вибрация общая непостоянная: - эквивалентные корректированные по частоте значения виброускорения |  |  |
|  |  | Вибрация локальная постоянная: - средние квадратичес-кие значения виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31.5; 63; 125; 250; 500; 1000Гц; - корректированные по частоте значения вибро-ускорения; Вибрация локальная непостоянная: - эквивалентные корректированные по частоте значения виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утв. МЗ РБ №211 от 28.12.2012г. | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 |
| 2. Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Предел обнаружения – 0.25 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. МЗ РБ №240 от 31.12.2008, МУ №4436-87 «Измерение концетрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия», утв. МЗ СССР 18.11.1987 СанПиН «Гигиеническая классификация условий труда», утв. МЗ РБ №211 от 28.12.2012г. | ГОСТ 12.1.005-88 МУ №4436-87 «Измерение концетрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия», утв. МЗ СССР 18.11.1987 |

| № BY/112 02.1.0.1687 Лист 3 листов 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Воздух промышленных выбросов Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников |  | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (NO) ДИ: (02000) ppm ХП: ± 20 ppm | Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), согласованные с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (СO) ДИ: (08000) ppm ХП: ± 20 ppm |  |  |
|  |  | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (SO2) ДИ: (03000) ppm ХП: ± 20 ppm |  |  |
|  |  | Концентрация кислорода (O2) ДИ: (021) о.д. % ХП: ± 0,2 о.д. % |  |  |
|  |  | Скорость газовых потоков ДИ: (0,221) м/сек ХП: ± 2% отн. |  | МВИ.МН 1003-2007 п.6 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Давление ДИ: (025) гПа ХП: ± (1% ИВ+0,01)гПа |  | МВИ.МН 1003-2007 п.7 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Температура газов ДИ: (01050) 0С ХП: ± 0,5% |  | МВИ.МН 1003-2007 п.8 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Относительная влажность ДИ: (0100)% ХП: ± 3% |  | МВИ.МН 1003-2007 п.9 ГОСТ 17.2.4.08-90 |
|  |  | Расход газов в газоходе |  | МВИ.МН 1003-2007 п.5 ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Концентрация твердых частиц суммарно ХП:25% |  | «Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г., стр.138-150 |
| 4. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников Системы вентиляционные и кондиционирования воздуха |  | Температура воздуха в воздуховоде ДИ: (070) 0С ХП: ± 0,60С в диап. от 00С до 50 0С; ± 0,80С в ост. диапазоне | СНБ 4.02.01-2003 | МВИ.МН 1003-2007 п.8 ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Давление воздуха в воздуховоде ДИ: (025) гПа ХП: ± (1% ИВ+0,01)гПа |  | МВИ.МН 1003-2007 п.7 ГОСТ 12.3.018-79 |

| № BY/112 02.1.0.1687 Лист 4 листов 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников Системы вентиляционные и кондиционирования воздуха |  | Скорость воздуха в воздуховоде ДИ: (0,221) м/сек ХП: ± 2% отн. | СНБ 4.02.01-2003 | МВИ.МН 1003-2007 п.6 ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Расход воздуха в воздуховоде |  | ГОСТ 12.3.018 -79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь−

директор Государственного

предприятия «БГЦА»									Т.А.Николаева