Приложение № 1                                                                      к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0. 4085

от "15" октября 2010 года

на  бланке № ____________

на 1 листе

Область  аккредитации от «20» декабря 2013 года

лаборатории электрофизических измерений

Унитарного коммунального предприятия электрических сетей наружного освещения «ГОРСВЕТ» г. Витебска

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта Или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.2. Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.3.Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4, 4.4.28.5 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ. 300-2012 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии до 1000 В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б. 30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4. Улицы, дороги, площади и тоннели |  | Измерение средней освещенности | ТКП 45-2.04-153-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева