Приложение №1

к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.3888

от  27.07.2009 года

на бланке №0000338

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10.01.2014

(новая редакция)

Испытательной лаборатории

Производственно-торгового унитарного

предприятия «Несвижское пожарно-спасательное дело»

республиканского государственно-общественного объединения

«Белорусское добровольное пожарное общество»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний |  | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Жилые административные и производственные здания, мини-котельные, котельные, газораспределитель-ные подстанции |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | СНБ 3.02.04-03 п.8.6 ТКП 45-4.03-267-2012 п.9.4.3, п.8.2.8, п.9.7 | «Методика выполнения измерений при определении скорости воздушного потока и истечения дымовых газов в вентиляционных и дымовых каналах от газовых приборов МВИ МН 3163-2009 |
| Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива |  |  | Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале |  | НПБ 16-2000 п.2.41 | МВИ МН 3163-2009 |
| Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.МН 3939-2012 |

BY/112 02.2.0.3888							лист 2 листов 2

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  |  | Сопротивление заземляющего устройства |  | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 3110-2011 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 3940-2012 |
|  |  |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характерис-тике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределитель-ным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 |  | МВИ.МН 3941 -2012 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева