Приложение № 1                                                                      к  аттестату  аккредитации

№ BY/ 112.02.2.0.4075

от "30" июля 2010 года

на  бланке № ____________

на 1 листе

Область  аккредитации от «10» января 2014 года

испытательной лаборатории

Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям

Учреждения «Витебское областное управление МЧС Республики Беларусь»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Лестницы пожарные наружные |  | 1.1 Проверка требований к размещению лестниц | СНиП 2.01.02-85 ТНПА и другая документация | СНиП 2.01.02-85 |
|  |  | 1.2 Проверка целостности конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 |
|  |  | 1.3 Испытание на прочность ступеньки |  | СТБ 11.13.22-2011 |
|  |  | 1.4 Испытание на прочность балок крепления лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 |
| 2. Ограждения крыш зданий |  | Испытание на прочность |  | СТБ 11.13.22-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева