|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0.3676 от «20» октября 2008 года на бланке № 0010123 |
| --- | --- | --- |

Область аккредитации от «10» января 2014 года на 1 листе

(новая редакция)

испытательной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «Эконаладчик Дона»

наименование заявителя и юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Системы вентиляции |  | 1.1Скорость движения воздуха 1.2 Объемный расход воздуха 1.3Температура перемещаемого воздуха 1.4Динамическое давление потока воздуха 1.5Статическое давление потока воздуха 1.6Полное давление потока воздуха | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 | ГОСТ 12.3.018 – 79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018 – 79 ГОСТ 12.3.018 – 79 ГОСТ 12.3.018 – 79 ГОСТ 12.3.018 – 79 ГОСТ 12.3.018 – 79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                           __________________           Т.А. Николаева

М.П.