Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.3692

от «20» июля 2009 года

на бланке № _________

Область аккредитации от «24» января 2014 года на 2-х листах

(новая редакция)

технической лаборатории

Производственно-торгового унитарного  предприятия

«Жлобинский  комбинат  противопожарных работ»

Республиканского государственно-общественного объединения

«Белорусское добровольное пожарное общество»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях |  | 1.1 Скорость движения воздуха от 0,2 м/с | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) НПБ 16-2000 Правила пользования газом в быту, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007г. № 1539 | МВИ. МН 3163-2009 |
| 2. Вентиляцион-ные каналы в жилых и нежилых помещениях |  | 2.1 Скорость воздушного потока от 0,2 м/с 2.2 Расход воздушного потока 2.3 Геометрические размеры отверстия канала 2.4 Объем удаляемого воздуха из помещения на 1 м² площади 2.5Кратность воздухообмена | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 | МВИ. МН 3163-2009 МВИ. МН 3163-2009 п. 10.2 МВИ. МН 3163-2009 МВИ. МН 3163-2009 п. 10.3.1 МВИ. МН 3163-2009 п. 10.3.2 |

BY/112 02.2.0.3692                                                                           Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Огнетушители переносные низкого давления, изготовленные из стали, цветного металла или неметаллического материала |  | 3.1Прочность корпуса при пробном давлении 3.2 Герметичность при максимально рабочем давлении запорно-пускового устройства 3.3 Герметичность и прочность при максимальном рабочем давлении гибкого шланга с запорно-пусковым устройством | СТБ 11.13.04-2009 п. 5.24 СТБ 11.13.04-2009 п. 5.35 СТБ 11.13.04-2009 п. 5.36 | СТБ 11.13.04-2009 п.8.17 СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 ГОСТ 24054-80 СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 ГОСТ 24054-80 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                           __________________           Т.А. Николаева

М.П.