Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0193

от  «19» июля 1995 года

на бланке №

Область аккредитации от «24» января  2014 года

(новая редакция)

сектора изоляции и защиты от перенапряжений службы эксплуатации и ремонта электрооборудования Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Масло трансформаторное |  | - Измерение пробивного напряжения - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь - Определение температуры вспышки в закрытом тигле - Определение кислотности и кислотного числа - Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей - Определение механических примесей - Определение влагосодержания: - - наличие воды - - массовая доля растворенной воды | - ТКП 181-2009 п. Б.26 - ТКП 339-2011 п.4.4.25 - СТП 09110.20.366-08 гл.28 | - ГОСТ 6581-75 п. 4 - ГОСТ 6581-75 п. 2 - ГОСТ 6356-75 - ГОСТ 5985-79 - ГОСТ 6307-75 - ГОСТ 6370-83 - ГОСТ 1547-84 - ГОСТ 7822-75 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева