Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4457

от «24» января 2014 года

на бланке № __________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Могилевэнергострой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ГОСТ 12.1.030-81 ТКП 181-2009, Приложение Б п.Б 29.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6 | МВИ. МГ 891-2013 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами. Переходное сопротивление контактного соединения от заземлителя до заземленных элементов | ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б 29.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.2 | МВИ. МГ 892-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. Ток однофазного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009, Приложение Б п. Б 29.8 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ. МГ 894-2013 |
|  |  | Измерение напряжения прикосновения и шага в нормальном эксплуатационном режиме и режиме кратковременного короткого замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п.6.12 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ. МГ 896-2013 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б 27.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ. МГ 893-2013 |

BY/112 02.2.0.4457							Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Устройства защитного отключения (УЗО) |  | Сопротивление изоляции Проверка работоспособности УЗО Отключающий дифференциальный ток Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 Приложение В ТКП 45-4.04-149-2009, приложение Г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3; ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9; ГОСТ Р 51327.1-2010, п. 5.3.8; ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.3 | МВИ. МГ 893-2013 МВИ. МГ 895-2013 МВИ. МГ 895-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева