|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3550 от 28.05.2007 На бланке №________ На 5 листах Редакция _________ |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «24» февраля 2017 года

производственной лаборатории ООО «Мясной двор «Тарасово»

| № пунк-тов |  | Наименование объекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1.1 |  | Колбасы вареные, мясосодержащие, сосиски, сардельки, шпикачки |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | СТБ 126-2011 ТУ ВУ 191114656.004-2010 СанНиП и ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9793-74 п.3.4 |
| 1.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |
| 1.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.1-7 |
| 1.4 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 1.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 1.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 до п.4.4 вкл. |
| 1.8 |  |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 1.9 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 1.10 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 2.1 | Колбасы варено-копченые, изделия варено- копченые, варено-копченые салями |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ТУ РБ 06735139.006-97 ТУ ВУ 191302864.002-11 ТУ ВУ 690292923.006-11 СанНиП и ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 21.06.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9793-74 п.3, 4 |  |
| 2.2 |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |  |
| 2.3 |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.1-7 |  |
| 2.4 |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |  |
| 2.5 |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |  |
| 2.6 |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 до п.4.4 вкл. |  |
| 2.7 |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 2.8 |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |  |
| 2.9 |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3.1 | Колбасы полукопченые |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | СТБ 196-2012 ТУ ВУ 191302864.018-2013 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9793-74 п.3,4 |  |
| 3.2 |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |  |
| 3.3 |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.1-7 |  |
| 3.4 |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51482-2001 |  |
| 3.5 |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |  |
| 3.6 |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 до п.4.4 вкл. |  |
| 3.7 |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 3.8 |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |  |
| 3.9 |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |  |
| 4.1 |  | Продукты из свинины и говядины сырокопченые, сыровяленые, копчено-вареные, вареные |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | СТБ 335-98 ТУ РБ 190559371.005-2007 ТУ ВУ 191114656.007-2010 ТУ ВУ 790261412.003-2009 СанНиП и ГН утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 9793-74п. 3, 4 |
| 4.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015п.1-7 |
| 4.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015п.1-7 |
| 4.4 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 4.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 4.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91до п.4.4 вкл. |
| 4.8 |  |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.9 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 4.10 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 5.1 |  | Продукты из свинины соленые |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ТУ ВУ 691790476.002-2016 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9957-2015п.1-7 |
| 5.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 5.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 до п.4.4 вкл. |
| 5.8 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3вкл. |
| 5.9 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 6.1 |  | Продукты из шпика |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  | СТБ 742-2009 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |
| 6.2 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 6.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91до п.4.4 вкл. |
| 6.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97до п.5.3 вкл. |
| 6.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 7.1 |  | Колбасы сыровяленые |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ТУ ВУ 691790476.001-2016 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |
| 7.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015п.1-7 |
| 7.3 |  |  |  | А39.Б19 |  | E.coli |  |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 7.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91до п.4.4 вкл. |
| 7.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 7.8 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97до п.5.3 вкл. |
| 7.9 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 8.1 |  | Продукты из мяса подсвинков и поросят |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ТУ ВУ 690292923.007-2011 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |
| 8.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015п.1-7 |
| 8.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51482-2001(ИСО13730-96) |
| 8.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 8.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91 до п.4.4 вкл. |
| 8.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 8.8 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 8.9 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 9.1 |  | Изделия из субпродуктов |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ТУ ВУ 690292923.014-2012 ТУ ВУ 191368238.008-2014 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9793-74п.3,4 |
| 9.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015п.1-7 |
| 9.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля нитрита натрия |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015п.1-7 |
| 9.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 9.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  |  |  | ГОСТ 29185-91до п.4.4 вкл. |
| 9.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Staphylococcus aureus |  |  |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 9.8 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97до п.5.3 вкл. |
| 9.9 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 10.1 |  | Полуфабрикаты мясные рубленые |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ТУ ВУ 690292923.025-2014 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9793-74п.3,4 |
| 10.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015п.1-7 |
| 10.3 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 10.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 10.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 11.1 |  | Полуфабрикаты мясные быстрого приготовления |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ТУВУ690292923.010-2011 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 9793-74 п.3,4 |
| 11.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля хлористого натрия |  |  |  | ГОСТ 9957-2015 п.1-7 |
| 11.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля общего фосфора |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51482-2001 |
| 11.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 11.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 11.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 12.1 |  | Мясо, мясопродукты |  | А39.Б31 |  | Органолептические методы определения свежести |  | ГОСТ 31476-2012 ГОСТ Р 54315-2011 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 7269-79 п.2.8 |
| 12.2 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.3 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 31747-12 |
| 12.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 12.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 13.1 |  | Жир-сырец |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  | СанНиП и ГН утв.Постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 13.2 |  |  |  | А39.Б19 |  | Listeria monocytogenes |  |  |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 14.1 |  | Жир животный технический |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 1045-73 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 8285-91п.2.3 |
| 14.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Кислотное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 15.1 |  | Жир животный кормовой |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17483-72 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ 8285-91п.2.3 |
| 15.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Кислотное число |  |  |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |
| 15.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Перекисное число |  |  |  | ГОСТ8285-91 п.2.4.2 |
| 16.1 |  | Мука кормовая животного происхождения |  | А39.Б09 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17536-82 ТНПА и другая документация на продукцию. |  | ГОСТ17681-82п.2.3 |
| 16.2 |  |  |  | А39.Б09 |  | Массовая доля металломагнитных примесей |  |  |  | ГОСТ17681-82п.2.2 |
| 16.3 |  |  |  | А39.Б09 |  | Крупность помола |  |  |  | ГОСТ17681-82п.2.1 |
| 16.4 |  |  |  | А39.Б19 |  | КМАФАнМ |  |  |  | ГОСТ 25311-82 |
| 16.5 |  |  |  | А39.Б19 |  | БГКП |  |  |  | ГОСТ 25311-82 до п. 4.2.3 вкл. |
| 16.6 |  |  |  | А39.Б19 |  | Salmonella |  |  |  | ГОСТ 25311-82 до п. 4.2.3 вкл. |
| 16.7 |  |  |  | А39.Б19 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  |  | ГОСТ 25311-82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Мясо говядина в отрубах | А39.Б19 | Salmonella | ГОСТ 31797-2012 СанНиП и ГН утв. постановлением МЗ РБ №52 от 2106.13 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 30519-97 до п.5.3 вкл. |
| 17.2 |  | А39.Б19 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 п.10.1-10.5 |
| 17.3 |  | А39.Б19 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				_______________              Т.А.Николаева