|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.1.0.1614 от «21» января 2010 года на бланке № __________ |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» февраля  2014  года на 8 листах

лабораторно-диагностического отдела

Ветеринарно-санитарного учреждения «Шкловская районная ветеринарная станция»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Мясо |  | Аэробные бактерии (листерелла, пастерелла, сальмонелла, кишечная палочка,бактерия рожи, кокки, протей) | ВСП от 18.04.2008 № 44 «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» | ГОСТ 21237-75 п.п. 4.2.2-4.2.6 |
|  |  | Анаэробные бактерии |  | ГОСТ 21237-75 п.4.4 |
| 2.Молоко и молочные продукты |  | КМФАнМ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. 21.06.2013 постановлением МЗ РБ №52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. 28.05.2010 Решением Комиссии таможенного союза №299 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
|  |  | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 п.5 |
| 3. Корма |  | ОКМК | ГОСТ 17536-82 ВСП от 10.02.2011 № 10 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» | Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения, утв. 17.12.2007 Минсельхозпродом РБ №10-2-5/1119, п. 2.1 |
| 3. Корма |  | Анаэробы | ГОСТ 17536-82 ВСП от 10.02.2011 № 10 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов» | Правила отбора и бактериологического исследования кормов животного и растительного происхождения, утв. 17.12.2007 Минсельхозпродом РБ №10-2-5/1119 п.п. 2.2, 2.5-2.8 МУ лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды утв. 18.01.2007 Минсельхозпродом РБ |
|  |  | Энтеропатогенные типа кишечной палочки |  |  |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |
|  |  | Патогенные пастереллы |  |  |
|  |  | Сальмонеллы |  |  |
| 4. Смывы с объектов ветеринарно-санитарного надзора |  | КМФАнМ | МУ по контролю санитарно-бактериологичес-кого состояния объектов ветеринарно-санитарно-го надзора,утв.03.03.2008 Минсельхозпродом РБ №10-1-5/121 | МУ по контролю санитарно- бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв.03.03.2008 Минсельхозпродом РБ №10-1-5/121 |
|  |  | Коли-титр |  |  |
|  |  | БГКП |  |  |
|  |  | Бактерии рода Proteus |  |  |
|  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | МУ лабораторная диагностика сальмонеллезов человека и животных, обнаружение сальмонелл в кормах, продуктах питания и объектах внешней среды утв. 18.01.2007 Минсельхозпродом РБ |
| 5.Пчелы |  | Американский гнилец | ВСП от 16.08.2012 № 55 «Ветеринарно-санитарные правила содержания пчел» | МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел, утв. 17.12.2007 утв. Минсельхозпродом РБ №10-2-5/1123 |
|  |  | Европейский гнилец |  | МУ по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел, утв. 17.12.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/1136 |
| 6.Сыворотка крови крупного рогатого скота |  | Обнаружение специфических антител к вирусу лейкоза | Ветеринарно-санитарные правила профилактики и ликвидации энзоотического лейкоза крупного рогатого скота,утв.26.10.2010 Минсельхозпродом РБ №67 | ГОСТ 25382-82 |
| 7.Сыворотка крови, кровь, плазма животных |  | Общий белок | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов животных и птиц, утв. Минсельхозпродом РБ 20.03.2000 №492 | МО белка в сыворотке крови рефрактометрическим методом, утв.15.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/822 |
| 7.Сыворотка крови, кровь, плазма животных |  | Каротин | Физиологические показатели обмена веществ у различных видов животных и птиц, утв. Минсельхозпродом РБ 20.03.2000 №492 | МО каротина в плазме (сыворотке) крови фотометрическим методом, утв.15.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/827 |
|  |  | Неорганический фосфор |  | МО неорганического фосфора в безбелковом фильтрате крови с ванадат-молибдатным реактивом утв. 15.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/824 |
|  |  | Общий кальций |  | МО общего кальция в сыворотке крови комплексометрическим методом по Уилкинсону утв. 27.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/1027 |
|  |  | Щелочной резерв |  | МО щелочного резерва в плазме крови диффузным методом, утв. 15.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/826 |
|  |  | Глюкоза |  | МО концентрации глюкозы в сыворотке крови ферментным методом утв. 27.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/1030 |
| 8.Зерно и продукты его переработки |  | Влажность | СТБ 1134-98 СТБ 1135-98 СТБ 1136-98 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 ГОСТ 5060-86 ГОСТ 7169-66 ГОСТ 7170-66 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 19092-92 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.3-92 п. 2 ГОСТ 13586.5-93 п. 4.3 |
|  |  | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п. 4 СТБ 1595-2008 |
|  |  | Спорынья |  | МУ по санитарно-микологической оценке кормов, утв. 17.12.2007 Минсельхозпродом РБ №10-2-5/1104 ГОСТ 30483-97 |
| 8. Комбикорма, кормовые смеси, концентраты, добавки и другие аналогичные продукты |  | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 23462-95 ГОСТ 27262-87 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.0-80 ГОСТ 13586.3-83 ГОСТ 13979.0-86 ГОСТ 23462-95 ГОСТ 27262-87 |
|  |  | Влажность | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 СТБ 1842-2008 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 22834-87 СТБ 2111-2010 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.3-92 п. 2 |
|  |  | Токсичность |  | ГОСТ 13496.7-97 п.4 |
|  |  | Хлориды |  | ГОСТ 13496.1-98 п.4.3 |
|  |  | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
|  |  | Спорынья |  | ГОСТ 13496.5-70 |
| 8. Комбикорма, кормовые смеси, концентраты, добавки и другие аналогичные продукты |  | Крупность помола | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 СТБ 1842-2008 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 22834-87 СТБ 2111-2010 ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.8-72 |
|  |  | Кислотное число |  | МВИ.МН 3507-2010 «Определение кислотного числа в кормах животного происхождения», утв. 21.07.2010 Минсельхозпродом РБ |
|  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 «Определение перекисного числа в кормах животного и растительного происхождения», утв. 21.07.2010 Минсельхозпродом РБ |
|  |  | Внешний вид, цвет, запах, зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 9267-68 ГОСТ 9268-90 СТБ 1842-2008 ГОСТ 13299-71 ГОСТ 22834-87 СТБ 2111-2010 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.13-75 п. 2.2, п.3 ГОСТ 9267-68 п. 3.2 СТБ 1842-2008 п. 7.2 СТБ 2111-2010 |
| 9.Корма грубые, сочные |  | Отбор проб | ГОСТ 27262-87 | ГОСТ 27262-87 |
|  |  | Каротин | ГОСТ 18691-88 ГОСТ 23637-90 Инструкция по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования утв. зам. пред. президиума НАН Беларуси 21.02.2011 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 13496.17-95 п.1 |
|  |  | Массовая доля органических кислот |  | ГОСТ 23637-90 п.3.9. |
|  |  | Активная кислотность (рН) | СТБ 1223-2000 | ГОСТ 23638-90 п.3.10 |
|  |  | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 23637-90 СТБ 1223-2000 | ГОСТ 4808-87 п.3.3 ГОСТ 23637-90 п.3.2 СТБ 1223-2000 п.4.4.2 |
| 10.Молоко сухое |  | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция | ГОСТ 10970-87 | ГОСТ 10970-87 |
|  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
|  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 11. Корма животного происхождения |  | Влажность | ВСП от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 17681-82 п.2.3 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 МВИ.МН 3507-2010 «Определение кислотного числа в кормах животного происхождения», утв. 21.07.2010 Минсельхозпродом РБ |
|  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010, утв. 21.07.2010 Минсельхозпродом РБ |
|  |  | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 13496.19-93 п.2 |
| 12. Жмыхи и шроты, масличное сырьё |  | Синильная кислота | ВСП от 10.02.2011 № 10 | ГОСТ 13979.8-69 п. 3.2 |
|  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |
|  |  | Перекисное число |  | МВИ.МН 3506-2010 «Определение перекисного числа в кормах животного и растительного происхождения», утв. 21.07.2010 Минсельхозпродом РБ |
| 13.Сыворотка крови животных |  | Обнаружение специфических антител к возбудителю лептоспироза | Инструкция по борьбе и профилактике лептоспироза животных, утв. 23.02.1996 Минсельхозпродом РБ | ГОСТ 25386-91 п.2.1.1 |
|  |  | Обнаружение специфических антител к возбудителю бруцеллеза | Санитарные и Ветеринарно-санитарные правила «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека. Бруцеллёз», Постановление МЗ РБ, МСХП РБ № 32/20 от 26.03.2010 | ГОСТ 25385-91 п.2.2 |
| 14.Молоко и цельномолочная продукция. Мясо и мясные продукты, в т.ч. говядина, баранина и продукты из них; свинина, птица и продукты из них. Мясо диких животных. Картофель, корнеплоды. Овощи и фрукты. Садовая и дикая ягода. Грибы свежие и сушеные. Прочие продукты питания. Зерно,сенаж, силос, солома,корнеплды, зерно фуражное, комбикорм. Зеленая масса, хвойная и травяная мука, дробина пивная, жом, патока, барда, мясокосная мука. Мезга, молочные продукты (обрат) |  | Отбор проб Объемная (удельная) активность цезия-137 | СТБ 1036-98 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ № 16 (РДУ-99) «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах» утв. 03.08.1999 МЗ РБ, МСХиП Ветеринарно-санитарные правила, утв. 10.02.2011 Минсельхозпродом РБ № 10 | СТБ 1036-98 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-98 МВИ 179-95, Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, продуктах питания, продукции животноводства, растениеводства с помощью радиометров РКГ-01А, РКГ-01А/1, РКГ-02А, РКГ-02А/1 и их модификаций, утв. 25.01.1995 Госстандартом |
| 15.Территория населенных мест, рабочих и производственных помещений |  | Мощность дозы гамма-излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.МН 2513-2006, утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |
| 16. Пчелы |  | Определение возбудителя нозематоза | Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации заразных болезней пчел, утв.17.12.1984 МСХ и П СССР | Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз пчел, утв. 15.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/831 |
|  |  | Определение возбудителя варроатоза | Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определение степени поражения пчелосемей клещами варроа в условиях пасеки, утв. 15.08.2008 утв. Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/834 | Методические указания по экспресс диагностике варроатоза и определение степени поражения пчелосемей клещами варроа в условиях пасеки, утв. 15.08.2008 утв. Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/834 |
| 17. Фекалии жвачных животных, патологический материал |  | Нематоды, трематоды, цестоды | Ветеринарно-санитарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоозов и арахноэнтомозов, утв. 21.06.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/613 | Методические указания по диагностике гельминтозов животных,утв. 20.09.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/879 Методические указания по проведению диагностики гельминтозов жвачных животных, утв. 21.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/1012 Методические указания по проведению диагностики гельминтозов лошадей, утв. 13.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/980 Методические указания по проведению диагностики гельминтозов плотоядных животных, утв. 11.09.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/906 Методические указания по проведению диагностики гельминтозов свиней, утв. 20.09.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/979 |
| 18.Цервикальная слизь животных |  | Обнаружение возбудителя трихомоноза | Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза КРС, утв. 29.08.2007 Минсельхозпродом РБ №10-1-5/870 | Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза КРС, утв. 29.08.2007 Минсельхозпродом РБ №10-1-5/870 |
| 19. Кожа животных (скарификат) |  | Обнаружение возбудителей арахноэнтомозов (чесотка) | Ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации паразитарных заболеваний животных, утв. 21.11.2011 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/1011 Ветеринарно-санитарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, потозоозов и арахноэнтомозов, утв. 21.06.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/613 | Методические указания по лабораторной диагностике арахноэнтомозов животных, утв. 13.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/982 Методические указания по диагностике демодекоза животных, утв. 13.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/981 Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы (чесотка) овец и коз, утв. 29.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/875 Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы (чесотка) пушных зверей и кроликов, утв. 29.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/871 Методические указания по лабораторной диагностике саркоптоза свиней, утв. 29.08.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/872 |
| 20.Кровь животных |  | Протозоозы | Ветеринарно-санитарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоозов и арахноэнтомозов, утв. 21.06.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/613 | Ветеринарно-санитарные правила по выполнению паразитологических методов лабораторной диагностики гельминтозов, протозоозов и арахноэнтомозов, утв. 21.06.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-1-5/613 Методические указания по диагностике кровепаразитарных заболеваний животных, утв. 21.11.2007 Минсельхозпродом РБ № 10-2-5/1009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева