Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3757

от 26 января 2009 года

на бланке №0010182

на 2 листах

# Дополнение № 1 от 10 марта 2014 года

# к области аккредитации

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «СТРОЙМАШ»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения |  | Оптический контроль *1 2) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1759.4-87 ГОСТ 1759.5-87 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 СТБ ISO 898-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ЕН 1712-2005 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утв.: Постановление МЧС РБ 28.06.2012 №37 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Утв.: Постановление МЧС РБ 27.12.2005 №56 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв.: Проматомнадзор. РБ 27.06.1994 №6 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ИСО 970-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод*2 *1 1), 2) |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1714-2005 |
| 2. Контрольные образцы сварных соединений |  | Оптический контроль*3 - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-99 СТБ ИСО 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 3. Полуфабрикаты металлоизделий (круглый, плоский и сортовой фасонный прокат, листы, поковки, штамповки) |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 7564-97 ГОСТ 7565-81, п.3 ГОСТ 9454-78, п.1 ГОСТ 1497-84, п.1 |
|  |  | Механические испытания*2 - статическое растяжение - ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 9454-78 |
|  |  | Измерение твердости*2 |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |
|  |  | Химический анализ*2 - определение массовой доли углерода, % |  | ГОСТ 22536.1-88, п.3 |
| 4. Детали конструкций |  | Измерение твердости*2 *1 1), 2) |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА					      Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

1) Сосуды, работающие под давлением;

2) Грузоподъемные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара.

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Статическое растяжение Ударный изгиб | Полуфабрикаты металлоизделий | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность Максимальная энергия удара Погрешность | 500 кН ± 1% 300 Дж ± 2% |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 6÷20 мм |
| Измерение твердости | Полуфабрикаты металлоизделий Детали конструкций | - Диапазон измерения: - -по Бринеллю - -по Роквеллу - Погрешность по Бринеллю - 90-150 HB - 150-300 HB - 300-450 HB Погрешность по Роквеллу | - (90 – 450) HB (20 – 67) HRC ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB ± 2 HRC |
| Химический анализ | Полуфабрикаты металлоизделий | - Определение массовой доли углерода - Диапазон измерения - Погрешность | (0,17 – 0,44) % ±(0,012-0,016) % |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА					      Т.А.Николаева