Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2643

от 25 января 2008 года

на бланке №________

на 1 листе

Область аккредитации от «10 »марта 2014года

испытательной лаборатории  Частного торгово-производственного

унитарного предприятия «Серебряный феникс»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.26.1 | МВИ. ВТ. 113-2012 |
| 2. Силовые кабельные линии до 1000В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.29.2 | МВИ. ВТ. 113-2012 |
| 3. Заземляющие устройства |  | 3.1.Измерение сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | МВИ. ВТ. 115-2012 |
|  |  | 3.2.Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.2 | МВИ. ВТ. 115-2012 |
| 4. Приборы и оборудования охранно-пожарной сигнализации |  | 4.1. Проверка наличия и комплектности сопроводительной документации 4.2. Внешний осмотр ( сохранность упаковки, комплектность, наличие маркировки) | СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 ГОСТ 26342-84 ТНПА и другая документация | СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 СТБ 1306-2002 ГОСТ 30737-2001 СТБ 11.14.01-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                   Т.А.Николаева