Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0941

от «29» мая 1998 года

на бланке № ______________

на 2 листах

Область аккредитации от «21» марта 2014 года

группы грозозащиты и изоляции электротехнической лаборатории

филиала Новополоцкой ТЭЦ Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний (измерений) | методам испытаний (измерений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 1.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1 Проверка соединений между заземлителем с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения 2.2 Измерения сопротивления заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 СТП 09110.20.366-08 ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011п.4.4.28.6, 4.3.8.2 ТКП 336-2011 СТП 09110.20.366-08 | МВИ.ВТ.115-2012 МВИ.ВТ.115-2012 |
| 3. Штанги электроизолирующие |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.2.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 |
| 4. Клещи электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 |
| 5. Клещи электроизмерительные |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.4.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 |
| 6. Указатели напряжения выше 1000 В |  | 6.1 Испытание повышенным напряжением рабочей части 6.2 Испытание повышенным напряжением изолирующей части 6.3 Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 МВИ.ВТ. 310-2013 МВИ.ВТ. 310-2013 |

BY/112 02 2.0.0941                                                                                                                                    лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Указатели напряжения до 1000 В |  | 7.1 Определение напряжения индикации 7.2 Проверка схемы повышенным испытательным напряжением 7.3 Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении 7.4 Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 МВИ.ВТ. 310-2013 МВИ.ВТ. 310-2013 МВИ.ВТ. 310-2013 |
| 8. Накладки электроизолирующие |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п. 4.19.2.2, п. 4.19.2.3 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 |
| 9. Перчатки электроизолирующие |  | 9.1 Испытание повышенным напряжением 9.2 Определение тока через изделие при испытании повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.11.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 309-2013 МВИ.ВТ. 309-2013 |
| 10. Обувь специальная электроизолирующая |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.12.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 309-2013 |
| 11. Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 (02230) п.4.17.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ. 310-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                         Т.А. Николаева