Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4470

от 10 марта 2014 года

на бланке № _______

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Антипожар»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Системы вентиляции зданий и сооружений |  | Аэродинамические испытания систем вентиляции. Параметры газопылевых потоков: - Скорость движения воздуха; - Объем расхода воздуха; - Динамическое давление потока воздуха; - Температура перемещаемого воздуха; - Статическое давление потока воздуха; - Полное давление потока воздуха; | ГОСТ 12.4.021-75 СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 17.2.4.06-90 ГОСТ 17.2.4.07-90 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»              		                                         Т.А. Николаева