Приложение к

аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.1562

от 27 февраля 2004 года

на 9 листах

область аккредитации

производственной лаборатории

Областного унитарного предприятия "Лидский мясокомбинат"

от 28 февраля 2007 года

| Наименование объекта или вида испытаний | код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мясо говядина Мясо свинина Мясо баранина, конина | 67. 120.10 | Отбор проб Органолептические показатели Химический анализ Выявление аэробов Выявление анаэробов БГКП патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 779-55 СТБ 988-2002 ГОСТ 1935-55 ГОСТ 27095-86 СанПин 11 63 РБ 98 | СТБ 1036-97, ГОСТ 7269-79 ГОСТ 7269-79 ГОСТ 23392-78 п.2 ГОСТ 21237-75п4.2 ГОСТ 21237-75 п.4.4 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
| Колбасы вареные, сосиски, сардельки Колбасы п/к Колбасы в/к, с/к, с/в Ливерные Кровяные Паштеты Зельцы | 67. 120.10 | Отбор проб Органолептические показатели Массовая доля влаги Остаточная активность кислой фосфотазы Массовая доля поваренной соли | СТБ 126-2004 СТБ 196-98 СТБ 971-94 ТУ на конкретный вид продукции | СТБ 1036-97, ГОСТ 9792-73 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9793-74п.4 ГОСТ 23231-90 ГОСТ 9957-73 п.2 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 2			Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колбасы вареные, сосиски, сардельки Колбасы п/к Колбасы в/к, с/к, с/в Ливерные Кровяные Паштеты Зельцы | 67. 120.10 | Массовая доля нитрита Массовая доля крахмала Массовая доля белка Массовая доля жира Массовая доля фосфора КМАФАнМ, КОЕ/г БГКП (коли-формы) Патогенные, в т.ч. сальманеллы S aureus Определение сульфитредуцирующих клостридий | СТБ 126-2004 СТБ 196-98 СТБ 971-94 ТУ на конкретный вид продукции СанПиН 11 63РБ 98 | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 10574-91 ГОСТ 25011-81 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 9794-74 ГОСТ 10444.15-94 п.6 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 29185-91 |
| Продукты из мяса | 67. 120.10 | Отбор проб Органолептические показатели Массовая доля поваренной соли Массовая доля нитрита натрия Массовая доля белка Массовая доля жира Массовая доля фосфора Массовая доля влаги | СТБ 335-98 ТУ на конкретный вид продукции | ГОСТ 9792-73 СТБ 1036-97 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 9957-73п.2 ГОСТ 29299-92 ГОСТ 25011-81 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 9794-74 ГОСТ 9793-74 п.4 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 3			Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукты из мяса | 67. 120.10 | Массовая доля крахмала Остаточная активность кислой фосфотазы КМАФАнМ , КОЕ/г БГКП (коли-формы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S aureus Определение сульфитредуцирующих клостридий | СТБ 335-98 ТУ на конкретный вид продукции Сан Пин 11 63РБ98 | ГОСТ 10574-91 ГОСТ 21231-90 ГОСТ 10444.15-94 п.6 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 29185-91 |
| Полуфабрикаты мясные рубленые | 67. 120.10 | Отбор проб Органолептические показатели Массовая доля влаги Массовая доля поваренной соли Массовая доля белка Массовая доля жира Массовая доля хлеба Масса одной штуки Массовая доля фосфора Массовая доля крахмала | Сан Пин 11 63РБ98 ТУ на конкретный вид продукции | СТБ 1036-97 ГОСТ 26668-85 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ 9959-91 ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9957-73п.2 ГОСТ 25011-81 ГОСТ 23042-86 ГОСТ 4288-76 п.2.8 ГОСТ 4288-76п.2.2 ГОСТ 9794-74 ГОСТ 10574-91 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 4		Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуфабрикаты мясные рубленые | 67. 120.10 | КМАФАнМ , КОЕ/г БГКП (коли-формы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы Сульфитредуцирующие клостридии | СанПиН 11 63РБ 98 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 29185-91 |
| Кровь пищевая | 67. 120.99 | Отбор проб КМАФАнМ, КОЕ/г БГКП (коли-формы) Патогенные, в т.ч. сальмонеллы S aureus Определение сульфитредуцирующих клостридий | ТУ РБ 00028493.364-93 СанПи Н 11 63 РБ 98 | СТБ 1036-97 ГОСТ 10444.15-96 ГОСТ 30518-97 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 29185-91 |
| Мука животного происхождения | 65. 120.10 | Отбор проб Определение крупности помола Определение металломагнитных примесей Массовая доля влаги Массовая доля жира Определение содержания минеральных примесей нерастворимых в HCI Массовая доля протеина Массовая доля клетчатки | ГОСТ 17536-82 | ГОСТ 17681-82 п.1 ГОСТ 17681-82.п.2.1 ГОСТ 17681-82 п.2.2 ГОСТ 17681-82 п.2.3 ГОСТ 17681-82 п.2.5 ГОСТ 17681-82 п.2.7 ГОСТ 17681-82 п.2.10 ГОСТ 17681-82 п.2.11 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 5			Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мука животного происхождения | 65. 120.10 | Массовая доля сырой золы Определение общего количества микробов Определение присутствия БГКП (коли-формы) Определение присутствия бактерий из рода сальмонелл Определение присутствия бактерий анаэробов | ГОСТ 17536-82 | ГОСТ 26226-95 ГОСТ 25311-82 п.4.1 ГОСТ 25311-82 п.4.2 ГОСТ 25311-82 п.4.3 ГОСТ 25311-82 п.4.4 |
| Жиры животные, топленые, пищевые. Жир животный кормовой Жир животный технический | 67. 200.10 | Отбор проб Органолептические показатели Массовая доля влаги Определение перекисного числа (для кормовых, технических) Определение кислотного числа Определение мас-совой доли вещест-ва не растворимого в эфире (для кормо-вых, технических | ГОСТ 25292-82 ГОСТ 17483-72 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 8285-91п.2.1 ГОСТ 8285-91п.2.2 ГОСТ 8285-91п.2.3 ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 ГОСТ 8285-91п.2.4.3 ГОСТ 8285-91 п.2.6 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 6			Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье кожевенное | 59. 140.20 | Отбор проб Определение усола и массы нетто Массовая доля влаги | ГОСТ 28425-90 ГОСТ 382-91 | ГОСТ 28425-90 ГОСТ 382-91 ГОСТ 13104-77п.1.2 ГОСТ 13104-77п.1.2 |
| Смывы санитарно-гигиенические |  | КМАФАн М, КОЕ/г БГКП (коли-формы) Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Рекомендации по санитарно-бактериологи-ческому иссле-дованию смывов Утв. Главным управлением ветеринарии. 1988г. | Рекомендации по санитарно-бактерио-логи-ческому иссле-дованию смывов Утв. Главным управлением ветеринарии .1988г. |
| Стены и воздух холодильных камер |  | Общее количество колоний Определение плесневелых грибов; тамнидиум, кладоспориум | Инструкции по определению зараженности плесенями холо-дильных камер предприятий мясной промыш-ленности Утв.Министерством мясомолоч-ной промышлен-ности СССР 1974г. | Инструкции по определению зараженности плесенями холодильных камер предприятий мясной промышленности Утв.Министерством мясо-молочной промышленности. СССР 1974г. |
| Вода | 13. 060.20 | Отбор проб Общее число микроорганизмов (ОМЧ) Определение общих колиформных бактерий Определение термотолерантных колиформных бактерий | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ 1188-99 Сан ПиН 10-124 РБ 99 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 МУК 4.2.671-97 п.8.3 МУК 4.2.671-97 п.8.1 МУК 4.2.671-97 п.8.1 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 7			Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье: мясо: конина, говядина, баранина, свинина, птица. Корма: мука мясокостная. Мясные продукты. Жиры животные, топленые Продукция подлежащая входному контролю. | 17.240 67.040 67.120 | Отбор проб | СТБ 1050-98 СТБ 1056-98 СТБ 1053-98 | СТБ 1050-98 СТБ 1056-98 СТБ 1053-98 |
| Пиломатериалы: опилки для копчения | 17.240 |  | Инструкция по проведению обс-ледования участ-ков заготовки продукции лес-ного хозяйства или сырья, отбо-ру проб для контроля радио-активного загрязнения (24.04.1998г.) | Инструкция по проведению обследования участков заготовки продукции лесного хозяйства или сырья, отбору проб для контроля радио-активного загрязнения (24.04.1998г.) |
| КРС, лошади, свиньи | 17.240 | Прижизненный контроль животных | Руководство по ведению агро-промышленного производства в условиях радио-активного загрязнения земель РБ на 2000г. | Временные методические указания по экспресс- методу контроля радиоактивного загрязнения мышечной ткани животных с помощью СРП 68-01 |

№ BY/112 02.2.0.1562				Лист 8			Листов 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье: мясо: конина, говядина, баранина, свинина, птица. Корма: мука мясокостная. Мясные продукты. Жиры животные, топленые Продукция подлежащая входному контролю. Опилки для копчения | 17.240 67.040 67.120 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Республиканс-кие допустимые уровни содержа-ния радионук-лидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) ГН-10-117-99 Республиканс-кие допустимые уровни содержа-ния цезия 137 и стронция 90 в с/х, сырье и кормах 1999г. ГН 2.6.1.10-1-01-2001г Республиканс-кие допустимые уровни содержа-ния цезия 137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001) | Методика экспрессно-го определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионук-лидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растениеводства, сырье и материалах с помощью радиомет-ров РУГ-91, РУГ 91М, МВИ 70-94. Методика экспрес- сного радиометри- ческого определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионук-лидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растеневодства (РУБ-01 П6) Методика экспрес-сного радиометричес-кого определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионук-лидов цезия в воде, почве, продуктах пи-тания, продукции животноводства и растеневодства радиометром РКГ-01 МВИ 114-94 |

Директор Гродненского ЦСМС______________________В.М.Шиш

МП		подпись