Приложение 1_к аттестату аккредитации

BY/112 02.2.0.0415

от 20 октября 1997 года

на бланке № 0005348

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИИ  от 02 мая 2014 года

(новая редакция)

участка по монтажу, техобслуживанию и ремонту электрооборудования, теплосантехнического и вентиляционного оборудования,

пусконаладочных работ

Открытого акционерного общества «Мядельское агропромэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи перемен-ного и постоян-ного тока напряжением до 1000 В |  | Измерения сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.МН 561- 2010 |
| Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН3371-2010 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН3371-2010 |

BY/112 02.2.0.0415                                                                   лист 2   листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заземляющие устройства |  | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике) ; -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3 -95 | МВИ.МН 3370-2010 |
| Электроуста-новки. на животновод-ческих фермах |  | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п..6.11.5.7 п.6.12.4, п.Б.29.5 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 4.3.20.6 | МВИ.МН 1494-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Т.А.Николаева