Приложение № 1

к  аттестату  аккредитации

№ BY/112 02.2.0.0905

от 27 октября 1997 года

на  бланке № ____________

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «2» мая 2014 года

лаборатории электрофизических измерений

филиала «Передвижная механизированная колонна №3»

Открытого акционерного общества «Белсельэлектросетьстрой»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний (измерений) | методам испытаний (измерений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2 п. 4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.3.5.4 п. 4.4.28.5 | МВИ.ВТ.284-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии до 1000 В |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева