Приложение №  1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.4481

от «08» «апреля» 2014 года

на бланке № 0011351

на 2 листах

Область аккредитации от «08» апреля 2014 года

Электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭлМонПлюс

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 901-2013 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б 29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 901-2013 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 902-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль; - определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.26.3 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 904-2013 |

№ BY/112 02.2.0.4481	                                                                лист 2 из 2 листов

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 4.4.29.2 | МВИ. МГ 916-2014 |
| 3. Устройства защитного отключения |  | Испытание устройств защитного отключения: - измерение отключающего дифференциального тока - измерение времени отключения при Iотк , 2 Iотк , 5 Iотк ; | ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 905-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Т.А. Николаева