|  | # Приложение 1 |
| --- | --- |
|  | # к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 02.2.0.4208 |
|  | от «15» августа 2011 года |
|  | на бланке №0010660 |
|  | на 2 листах |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «16» мая 2014 года

(новая редакция)

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «Коммуналэнерго»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6 | МВИ.БР 101-2011 |
| 2 Заземляющие устройства |  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 п.5.2.7.9, п.5.3.9.15, табл.5.3.19 | МВИ.БР 03-2009 |
| Заземляющие устройства |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2, п.4.4.32.2 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6, табл.4.3.1 | МВИ.БР 101-2011 |
| 3 Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2009 |
| 4 Электродвигатели переменного тока |  |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | МВИ.БР 02-2009 |
| 5 Сборные и соединительные шины |  |  | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1; п.п. Б.18.3, Б.24.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 6 Силовые трансформаторы |  |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2009 |

Руководитель Национального  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А.Николаева