|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4066 от « 31 » мая 2010 года на бланке № ____________ на 1 листе |
| --- | --- | --- |

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 16 » мая 2014 года

(новая редакция)

Лаборатории электрофизических измерений

Общества с дополнительной ответственностью «ВитТеплоСервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Силовые кабельные линии на напряжение до 1 кВ |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Удельное сопротивление грунта |  | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Проверка соединений между заземлителем и заземляемыми элементами, с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.456-2014 |

- Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                     Т.А. Николаева