Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2819

от «28» мая 2010 года

на бланке № 0005779

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 08 » апреля 2014 года на 6 листах

# отдела аналитических и радиологиических исследований

# Унитарного коммунального производственного предприятия

# «Могилевская областная проектно-изыскательская станция агрохимизации»

# (новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Почва |  | Удельная активность цезия-137, стронция-90 | Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (Методические указания), РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2012 | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре, утв. НПО "ВНИИФТРИ" 15.10.1993 Методические указания по определению содержания стронция-90 в почвах с использованием бета-спектрометра или бета-радиометра, утв. Межведомственной комиссией по радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете СССР 17.03.1989 Методические указания по определению содержания стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях, утв. МСХ СССР, 1985 Методические указания для выполнения измерений объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ 1315, объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма- спектрометре типа EL 1309 ( типа 1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, согл. БелГИМ 17.11.2011 МВИ.МН 1181-2011 |

ВY/112 02.2.0.2819								Лист 2 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Почва |  | Отбор проб | Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (Методические указания), РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2012 | ГОСТ 28168-89 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (Методические указания), РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2012 |
| 2. Картофель Овощи и корнеплоды Фрукты Садовые ягоды Дикорастущие ягоды Грибы свежие Прочие продукты питания |  | Удельная активность цезия-137, стронция-90 | ГН 10-117-99, утв. Главным санврачом 26.04.1999 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) | Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектромет-ре, утв. НПО "ВНИИФТРИ" 15.10.1993 Методические указания для выполнения измерений объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ 1315, объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма- спектрометре типа EL 1309 ( типа 1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, согл. БелГИМ 17.11.2011 МВИ. МН 1181-2011 |
| 2. Картофель Овощи и корнеплоды Фрукты. Садовые ягоды Дикорастущие ягоды Грибы свежие Прочие продукты питания |  | Отбор проб | СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 | СТБ 1053-98 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 |

№ ВY/112 02.2.0.2819							   Лист 3 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Зерно Сено Солома. Сенаж Силос Корнеплоды Зерно на фураж Комбикорм. Зелёная масса Хвойная травяная мука Прочие виды кормов |  | Отбор проб Удельная активность цезия-137, стронция-90 | СТБ 1056-98 Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов в сельскохозяйственном сырье и кормах (РДУ-99), утв. МСХ и П 03.08.1999г. | СТБ 1056-98 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методические рекомендации по выполнению измерений на сцинтилляционном гамма-спектрометре, утв. НПО "ВНИИФТРИ" 15.10.1993 Методические указания для выполнения измерений объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ 1315, объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма- спектрометре типа EL 1309 ( типа 1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, согл. БелГИМ 17.11.2011 МВИ. МН 1181-2011 |
| 4. Объекты окружающей среды |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (Методические указания), утв. РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2012 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» от 28.12.2012 №213 | МВИ. МН 2513-2006 «Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами-радиометрами», утв. 09.06.2005 РНИУП «Институт радиологии» |

№ ВY/112 02.2.0.2819								Лист 4 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Почва, используемая в сельскохозяйственном производстве |  | Отбор проб Кислотность (рН) Массовая концентрация кальция, магния Массовая концентрация меди и цинка Массовая концентрация калия, фосфора Массовая доля органического вещества | ГОСТ 28168-89 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (Методические указания), утв. РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2012 | ГОСТ 28168-89 Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь (Методические указания), утв. РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 2012 ГОСТ 26483-85 ГОСТ 26487-85 п.1 Методические указания по определению микроэлементов в почвах, кормах и растениях методом атомно-абсорбционной спектрометрии, М., 1985г. ГОСТ 26207-91 ГОСТ 26213-91 п.1 |
| 6. Грунты тепличные |  | Отбор проб рН (кислотность) Фосфор Калий Нитратный азот | ГОСТ 27753.1-88 Приказ УКПП "Могилевоблагрохимизация" № 16П от 19.02.2004 «О программе и задачах отдела аналитических и радиологических исследований» | ГОСТ 27753.1-88 ГОСТ 27753.3-88 ГОСТ 27753.5-88 ГОСТ 27753.6-88 п.2 ГОСТ 27753.7-88 п.3 |
|  |  | Кальций и магний Органическое вещество |  | ГОСТ 27753.9-88 п.3 ГОСТ 27753.10-88 |

№ ВY/112 02.2.0.2819							Лист 5 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Овощи. Картофель Корнеплоды Фрукты Ягоды |  | Отбор проб Содержание нитратов | СТБ 1036-97 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 | СТБ 1036-97 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства, утв. МЗ СССР от 4.07.1989 № 5048-89 |
| 8. Торф для приготовления компостов |  | Отбор проб Определение степени разложения Определении е мелочи и засорённости Определение влаги Определения зольности Определение ботанического состава и степени разложения Определение удельной активности цезия-137 | СТБ 1687-2006 СТБ 832-2001 | СТБ 1687-2006 ГОСТ 10650-72 ГОСТ 11130-75 СТБ 2042-2010 п. 6 СТБ 2042-2010 п. 7 ГОСТ 28245-89 Методические указания для выполнения измерений объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма-бета-спектрометре типа МКС-АТ 1315, объёмной и удельной активности Sr-90, Cs-137 и К-40 на гамма- спектрометре типа EL 1309 ( типа 1309) в пищевых продуктах, питьевой воде, почве, продукции лесного хозяйства, других объектах окружающей среды, согл. БелГИМ 17.11.2011 МВИ. МН 1181-2011 |

ВY/112 02.2.0.2819						               Лист 6 из 6 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства |  | Определение аммиачного азота Определение нитратного азота Определение подвижных форм фосфора Определение подвижных форм калия | Инструкция по использованию торфа в сельскохозяйственном производстве, утв. МСХ и П РБ 01.02.2006 | ГОСТ 27894.3-88 ГОСТ 27894.4-88 ГОСТ 27894.5-88 ГОСТ 27894.6-88 |
| 10. Торфонавозные компосты |  | Отбор проб Определение рН Определение органического вещества Определение влаги и сухого остатка Определение золы Определение общего азота Определение аммонийного азота Определение общего фосфора Определение общего калия | ГОСТ 26712-94 Инструкция по использованию торфа в сельскохозяйственном производстве, утв. Минсельхозпродом РБ 01.02.2006 | ГОСТ 26712-94 ГОСТ 27979-88 ГОСТ 27980-88 ГОСТ 26713-85 ГОСТ 26714-85 ГОСТ 26715-85 ГОСТ 26716-85 ГОСТ 26717-85 ГОСТ 26718-85 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»      				                                Т.А.Николаева