|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4203 от 15 августа 2011 года на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории электрофизических измерений

Торгово-производственного

унитарного предприятия «Проектинжиниринг»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Аппараты, силовых и осветительных сетей, вторичных цепей переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, трансформаторы, вентильные разрядники, разъединители, отделители, короткозамыкатели, сборные и соединительные шины, вводные и проходные изоляторы, фарфоровые подвесные и опорные изоляторы, силовые кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ПУЭ, ТКП 181-2009 п.п. Б.27.1; Б.30; Б.30.1; Б.31.2; Б.31.6.1; Б.31.6.3; Б.31.9.1; Б.36.1.2; Б.36.2.1; Б.36.3.1 | МВИ МН 3754-2011 |
| 2. Трансформаторы силовые, вентильные разрядники, масленые выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели, ячейки КРУ и КРУН, сборные и соединительные шины, вводные и проходные изоляторы, фарфоровые подвесные и опорные изоляторы, силовые кабельные линии. |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением, повышенным напряжением промышленной частоты | ПУЭ, ТКП 181-2009 п.п. Б.12; Б.14; Б.15; Б.18; Б.22; Б.24; Б.30. Таблицы:Б.5.1; Б.8.1; Б.30.1; Б.30.2.2 | МВИ. МН 3831-2011 |

30.05.2014

№ BY/112 02.2.0.4203                                                                                                          лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Трансформаторы силовые |  | Сопротивление изоляции (коэффициент абсорбции) | ПУЭ; ТКП 181-2009 п.п. Б.8,1; Б.8.3; ; Таблицы: Б.5.1; Б.8.1; Б.8,2 | ГОСТ 3484.3-88 п. 4.1 |
|  |  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току |  | ГОСТ 3484.1-88 п.п. 4.1, 4.3 |
| 4 Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений |  | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ; ТКП 181-2009 п.п. Б29.2; Б29.3; Б29.4; Таблица: Б29.1 | МВИ МН 3753-2011 |
| 5 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. Б.29.2 | МВИ МН 3755-2011 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств; Удельное сопротивление грунта | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. 5.8; п. 5.9; п. Б.29.4, таблица Б.29.1 | МВИ МН 3753-2011 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ПУЭ; ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3784-2011 |
| 6 Устройства защитного отключения в электроустановках до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3 ГОСТ 30339-95 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 45-4.04-149-2009 | МВИ МН 3785-2011 |
|  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |
|  |  | Время срабатывания |  |  |
|  |  | Ток утечки |  |  |

| Руководитель Национального органа по аккредитации |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |