|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1750 от 30 мая 2014 года на бланке № на 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Отдела измерений и испытаний

Общества с ограниченной ответственностью «Автоспецмаркет»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш |  | 1.1 Основные размеры, их предельные отклонения: - высота лестницы - длина лестницы - ширина лестницы - высота ступени - ширина ступени - неравенство диагоналей - размеры ограждения лестницы - высота ограждения площадки | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
|  |  | 1.2 Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |
|  |  | 1.3 Внешний вид конструкций и их крепление |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
|  |  | 1.4 Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |
|  |  | 1.5 Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
|  |  | 1.6 Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш |  | 1.7 Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
|  |  | 1.8 Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |