Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112.02.1.0.0351от "_11_" июля 2005 г.

на   1  листе

Дополнение к области аккредитации  № 2

от  « 30 » июля  2007г.

Комплексной экологической  лаборатории  Новополоцк

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям испытаний объекта | методам испытаний |
| Вода питьевая | 41.32.17 | Определение концентраций: сухого остатка Д – (0,1-100) мг/дм³ ХП – 10% Д – свыше 100 мг/дм³ ХП – 5% | СанПиН 10-124 РБ 99 табл.2 | ГОСТ 18164-72 |

Директор  БелГИМ-

Руководитель Органа по аккредитации                                                        Н.А.Жагора