Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3669

от «18» августа 2008 года

на бланке № 0010189

Область аккредитации от «13» июня  2014 года на 1листе

(новая редакция)

лаборатории по испытанию вентиляционных систем

Частного производственно-торгового унитарного предприятия «Спартак Плюс»

наименование заявителя и юридического лица (согласно свидетельству о государственной регистрации)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Системы вентиляции |  | Аэродинамические испытания: 1.1Скорость движения воздуха 1.2 Объемный расход воздуха 1.3 Динамическое давление потока воздуха 1.4 Статическое давление потока воздуха 1.5 Полное давление потока воздуха 1.6 Температура перемещаемого воздуха | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 (02250) п.6.1.24 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                        _______________              Т.А.Николаева

подпись	                        инициалы, фамилия

М.П.