Приложение

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4145

от «22» ноября 2010 года

на бланке №

на 2 листах

Область аккредитации от «13» июня 2014 года

испытательной лаборатории производственно-коммерческого общества с ограниченной ответственностью  «КИПтеплосервис»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Песок |  | Коэффициент уплотнения грунта | СНиП 3.02.01-87 п.4.5 ТКП 45-3.02-7-2005 п.6.3 СНиП III-10-75 п.1.13 | СТБ 1377-2003 п.6 СТБ 2176-2011 п.6.3 |
| Сварные соединения |  | Ультразвуковая дефектоскопия | СТБ ISO 6520-1-2009 ГОСТ 16037-80 СНиП 3.05.03-85 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27. Утв. Постановление МЧС РБ от 16.09.2011 №52 | ГОСТ 14782-86 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева

№ ВY/112 02.2.0.4145								Лист 2 Листов 2

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации:

- Трубопроводы пара и горячей воды

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 5 мм ÷ 16 мм ≥ 32 мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	       Т.А.Николаева